{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":5,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,3,4],[6,0,6,4],[7,1,12,1],[13,1,17,1],[18,0,18,4],[20,1,21,1],[22,0,22,4],[23,1,28,1],[29,1,30,1],[31,0,31,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["机场海关多功能活动中心修缮项目"]
["项目：多功能活动中心修缮"]
["序号","项目","项目详情","数量","单位"]
["一、墙面修补"]
[1,"墙面修补","修缮原有墙面乳胶漆+腻子",60,"m²"]
[2,"电路改造","整改原有线路整改及修缮",30,"m"]
["二、展示区域翻新"]
[1,"机场海关介绍","1.9m*2.7m*0.8cm厚*2组，多层木实木板烤漆，",1,"项"]
[2,null,"LED4000k暖色灯带",15,"m"]
[3,null,"2cmpuv打uv，1.2m*1.2m*3组","4.32","m²"]
[4,null,"2cmPVC材质，10cm立体字打uv",210,"cm"]
[5,null,"材质：2cmPVC打uv，融入“一关两场”的设计理念和元素",1.5,"m²"]
[6,null,"多角度可调节cob单孔射灯4000k",4,"个"]
[7,"荣誉墙","1.5m*2.7m*0.8cm厚多层木实木板烤漆，+4cm*35cm实木结构烤漆",1,"项"]
[8,null,"LED4000k暖色灯带",6,"m"]
[9,null,"不锈钢镜面LOGO40cm",1,"项"]
[10,null,"2cmPVC材质，10cm立体字打uv",210,"cm"]
[11,null,"多角度可调节cob单孔射灯4000k",4,"个"]
["三、区域膈新"]
["1","隔断","钢结构+木板+写真画面 2.7*1m*4组",4,"个"]
["2","储物区","单层窗帘 2*2*2.7",11,"平方"]
["3",null,"弧形滑轨",4,"m"]
["四、党员活动室"]
[1,"宣誓墙","5.6m*2m*4cm木结构边条烤漆",1,"项"]
[2,null,"LED4000k暖色灯带",16,"m"]
[3,null,"多角度可调节cob单孔射灯4000k",4,"个"]
[4,null,"不锈钢镜面LOGO关徽+吊装",1,"项"]
[5,null,"滑轨窗帘+定型：7.3*2.5*2.7*2组，蓝色窗帘+黄色窗帘",1,"项"]
[6,null,"滑轨：7.3m*2组",14.6,"m"]
[7,"党员权利和义务展示墙","5.1m*1.3m:2cmPVC打uv",1,"项"]
[8,null,"多角度可调节cob单孔射灯4000k",4,"个"]
["五、职工书屋功能区"]
[1,"置物架","材质：实木置物架尺寸：1.2*1.2m","8","组"]
[2,"办公台 ","材质：实木结构尺寸：1.2*1.2m","1","套"]