附件：

一、采购内容

| 包号 | 采购内容 |
| --- | --- |
| 第一包 | 标准物质 |
| 第二包 | 配件类耗材 |
| 第三包 | 净化类专用耗材 |
| 第四包 | 毒素类试剂耗材 |

二、采购清单及技术要求

第一包：标准物质

| 序号 | 需求部门 | 品名（标的名称） | 规格型号及技术要求 | ★限价单价 （元） | 预估需求数量 | 数量单位 | ★单价限价总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化一室 | 无需氯水 | 1000mL，符合GB/T 5750.11 | 90 | 20 | 瓶 | 1800 |
| 2 | 理化一室 | 饱和硫化氢溶液 | CAS：7783-06-4，100mL | 600 | 2 | 瓶 | 1200 |
| 3 | 理化一室 | 硫酸标准滴定液CAS：7664-93-9 | C（1/2H2SO4）=0.1mol/L，500mL，有标准物质证书 | 36 | 5 | 瓶 | 180 |
| 4 | 理化一室 | 盐酸标准滴定液（500ml） CAS：7647-01-0 | 0.1mol/L，500mL，有标准物质证书 | 36 | 20 | 瓶 | 720 |
| 5 | 理化一室 | 盐酸标准滴定液(250ml) CAS：7647-01-0 | 1.0mol/L，250mL，有标准物质证书 | 36 | 3 | 瓶 | 108 |
| 6 | 理化一室 | 硫代硫酸钠标准滴定液CAS：7772-98-7 | 0.1mol/L，250mL/瓶，有标准物质证书 | 30 | 8 | 瓶 | 240 |
| 7 | 理化一室 | 氢氧化钠标准滴定液 CAS：1310-73-2 | 0.1mol/L，500mL，有标准物质证书 | 36 | 25 | 瓶 | 900 |
| 8 | 理化一室 | 氢氧化钾标准滴定液 CAS：1310-58-3 | 0.1mol/L，500mL，有标准物质证书 | 36 | 5 | 瓶 | 180 |
| 9 | 理化一室 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | 0.1mol/L，500mL，有标准物质证书 | 180 | 5 | 瓶 | 900 |
| 10 | 理化一室 | 亚铁氰化钾三水合标准品 | ＞99%，1g，有标准物质证书 | 315 | 3 | 瓶 | 945 |
| 11 | 理化一室 | 标准溶液 锂 | 1000mg/L，50mL，有标准物质证书 | 80 | 1 | 瓶 | 80 |
| 12 | 理化一室 | 标准溶液 磷 | 1000mg/L，50mL，有标准物质证书 | 80 | 1 | 瓶 | 80 |
| 13 | 理化一室 | 标准溶液 硫 | 1000mg/L，50mL，有标准物质证书 | 80 | 1 | 瓶 | 80 |
| 14 | 理化一室 | 标准溶液 铷 | 1000mg/L，50mL，有标准物质证书 | 80 | 1 | 瓶 | 80 |
| 15 | 理化一室 | 标准溶液 金 | 1000mg/L，50mL，有标准物质证书 | 225 | 1 | 瓶 | 225 |
| 16 | 理化一室 | 一甲基砷（MMA）标液 | 100mg/L，2mL，有标准物质证书 | 100 | 3 | 瓶 | 300 |
| 17 | 理化一室 | 二甲基砷（DMA）标液 | 100mg/L，2mL，有标准物质证书 | 110 | 3 | 瓶 | 330 |
| 18 | 理化一室 | 砷甜菜碱（AsB）标液 | 0.518μmol/g，2mL，有标准物质证书 | 403 | 3 | 瓶 | 1209 |
| 19 | 理化一室 | ICP分析用（24种重金属混标） | 100μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 300 | 2 | 瓶 | 600 |
| 20 | 理化一室 | 胡萝卜-生物成分分析标准物质 | GBW10047(GSB-25)，30g，有标准物质证书 | 693 | 1 | 瓶 | 693 |
| 21 | 理化一室 | 湖南大米-生物成分分析标准物质 | GBW10045a(GSB-23a)，30g 有标准物质证书 | 693 | 1 | 瓶 | 693 |
| 22 | 理化一室 | 鸡肉-成分分析标准物质 | GBW10018(GSB-9)，35g，有标准物质证书 | 1200 | 1 | 瓶 | 1200 |
| 23 | 理化一室 | 大虾-成分分析标准物质 | GBW10050(GSB-28)，12g，有标准物质证书 | 1200 | 1 | 瓶 | 1200 |
| 24 | 理化一室 | ICP-MS调谐液a | 1μg/LBe、Ce、Fe、In、Li、Mg、Pb、U，有标准物质证书 | 1068 | 1 | 瓶 | 1068 |
| 25 | 理化一室 | ICP-MS调谐液b | 10μg/LCo、1μg/LCe ，有标准物质证书 | 708 | 1 | 瓶 | 708 |
| 26 | 理化一室 | ICP-MS内标 | 125mL，有标准物质证书 | 2004 | 1 | 瓶 | 2004 |
| 27 | 理化二室 | 352种农药定制混标 | ★GB 23200.121-2026农残混标套装，100μg/ml，7*1mL一套 | 8550 | 7 | 套 | 59850 |
| 28 | 理化二室 | 3种沙星内标混标（诺氟沙星-d5、环丙沙星-d8、恩诺沙星-d5) | ▲100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 190 | 5 | 瓶 | 950 |
| 29 | 理化二室 | 2种磺胺内标混标（磺胺邻二甲氧嘧啶-D3、磺胺间二甲氧嘧啶-D6） | ▲100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 152 | 5 | 瓶 | 760 |
| 30 | 理化二室 | 恩诺沙星 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 38 | 4 | 瓶 | 152 |
| 31 | 理化二室 | 环丙沙星 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 67 | 3 | 瓶 | 201 |
| 32 | 理化二室 | 氧氟沙星 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 34 | 3 | 瓶 | 102 |
| 33 | 理化二室 | 20种沙星混标 | ★符合GB 31657.2-2021，100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 353 | 4 | 瓶 | 1412 |
| 34 | 理化二室 | 23种磺胺混标（GB/T 21316-2007） | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 285 | 4 | 瓶 | 1140 |
| 35 | 理化二室 | 8种雌激素类同位素药物混标 | ★符合GB 31658.9-2021，100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 2002 | 4 | 瓶 | 8008 |
| 36 | 理化二室 | 20种抗球虫药物混标（SN/T 3144-2011） | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 1330 | 4 | 瓶 | 5320 |
| 37 | 理化二室 | 2种孔雀石绿内标混标（GB/T 19857-2005) | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 111 | 4 | 瓶 | 444 |
| 38 | 理化二室 | 孔雀石绿及隐色孔雀石绿混标（GB/T 19857-2005) | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 67 | 4 | 瓶 | 268 |
| 39 | 理化二室 | 结晶紫及隐色结晶紫混标（GB/T 19857-2005) | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 200 | 4 | 瓶 | 800 |
| 40 | 理化二室 | 炔诺孕酮-D6 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 2400 | 2 | 瓶 | 4800 |
| 41 | 理化二室 | 7种性激素内标混标 | ★符合GB 31656.14-2022，1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 1330 | 3 | 瓶 | 3990 |
| 42 | 理化二室 | 27种性激素混标 | ★符合GB 31656.14-2022，1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 600 | 3 | 瓶 | 1800 |
| 43 | 理化二室 | 甲睾酮-D3 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 187 | 2 | 瓶 | 374 |
| 44 | 理化二室 | 金刚烷胺-D15 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 400 | 1 | 瓶 | 400 |
| 45 | 理化二室 | 11种硝基咪唑混标 | ★符合GB 31657.4-2025，100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 273 | 2 | 瓶 | 546 |
| 46 | 理化二室 | 5种硝基咪唑内标混标 | ★符合GB 31657.4-2025，100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 333 | 2 | 瓶 | 666 |
| 47 | 理化二室 | 11种激素残留混标（农业部1031-1） | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 151 | 2 | 瓶 | 302 |
| 48 | 理化二室 | 4种硝基咪唑内标混标 | ★符合GB 31658.23-2022，100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 238 | 2 | 瓶 | 476 |
| 49 | 理化二室 | 妥曲珠利-D3 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 200 | 2 | 瓶 | 400 |
| 50 | 理化二室 | 红木素 | CAS:6983-79-5，＞100mg，有效期一年以上 | 1005 | 1 | 瓶 | 1005 |
| 51 | 理化二室 | 降红木素 | CAS:542-40-5，＞100mg，有效期一年以上 | 3908 | 1 | 瓶 | 3908 |
| 52 | 理化二室 | 泛酸钙内标 | CAS:356786-94-2，＞0.1g，有效期一年以上 | 3576 | 1 | 瓶 | 3576 |
| 53 | 理化二室 | 米酵菌酸 | CAS:11076-19-0，＞0.1g，有效期一年以上 | 5490 | 1 | 瓶 | 5490 |
| 54 | 理化二室 | 环己基氨基磺酸纳-D4 | CAS:/，＞0.1g，有效期一年以上 | 3135 | 1 | 瓶 | 3135 |
| 55 | 理化二室 | 盐酸吡哆醇内标 | CAS:/，＞0.1g，有效期一年以上 | 119 | 1 | 瓶 | 119 |
| 56 | 理化二室 | D3-盐酸吡哆醛 | CAS:1173023-49-8，＞0.1g，有效期一年以上 | 2230 | 1 | 瓶 | 2230 |
| 57 | 理化二室 | D3-双盐酸吡哆胺 | CAS:1173023-45-4，＞0.1g，有效期一年以上 | 2583 | 1 | 瓶 | 2583 |
| 58 | 理化二室 | 氨苯砜-D8 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 527 | 2 | 瓶 | 1054 |
| 59 | 理化二室 | N-乙酰氨苯砜-D8 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 570 | 2 | 瓶 | 1140 |
| 60 | 理化二室 | 氨苯砜2种混标(SN/T 2219-2008) | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 950 | 2 | 瓶 | 1900 |
| 61 | 理化二室 | 维吉尼亚霉素M1 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 676 | 1 | 瓶 | 676 |
| 62 | 理化二室 | 11种青霉素类固体药物混标 | ★符合GB 31656.12-2021，大于等于100μg，有效期一年以上，纯度大于95% | 542 | 5 | 瓶 | 2710 |
| 63 | 理化二室 | 甲硝唑-D3 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 81 | 2 | 瓶 | 162 |
| 64 | 理化二室 | 4种青霉素内标固体药物混标 | ★符合GB 31656.12-2021，大于等于100μg，有效期一年以上，纯度大于95% | 466 | 5 | 瓶 | 2330 |
| 65 | 理化二室 | 氨苄西林-D5 | 固标，大于等于100μg，有效期一年以上，纯度大于90% | 618 | 3 | 瓶 | 1854 |
| 66 | 理化二室 | 雌三醇等8种混标 | ★符合GB 31658.9-2021，100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 570 | 2 | 瓶 | 1140 |
| 67 | 理化二室 | 16种苯并咪唑类药物残留混标（GB/T 21324-2007） | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 665 | 3 | 瓶 | 1995 |
| 68 | 理化二室 | 邻氯青霉素 | 固标，大于等于25mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 27 | 6 | 瓶 | 162 |
| 69 | 理化二室 | 青霉素G | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 124 | 6 | 瓶 | 744 |
| 70 | 理化二室 | 苯唑青霉素 | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 60 | 6 | 瓶 | 360 |
| 71 | 理化二室 | 青霉素V | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 240 | 6 | 瓶 | 1440 |
| 72 | 理化二室 | 甲氧苯青霉素钠 | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 285 | 6 | 瓶 | 1710 |
| 73 | 理化二室 | 萘夫西林 | 固标，大于等于10mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 27 | 6 | 瓶 | 162 |
| 74 | 理化二室 | 双氯西林 | 固标，大于等于25mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 308 | 6 | 瓶 | 1848 |
| 75 | 理化二室 | 哌拉西林 | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 476 | 6 | 瓶 | 2856 |
| 76 | 理化二室 | 氨苄西林 | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 43 | 6 | 瓶 | 258 |
| 77 | 理化二室 | 阿莫西林 | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 57 | 6 | 瓶 | 342 |
| 78 | 理化二室 | 四环素（固标） | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 129 | 5 | 瓶 | 645 |
| 79 | 理化二室 | 金霉素（固标） | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 86 | 5 | 瓶 | 430 |
| 80 | 理化二室 | 土霉素（固标） | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 86 | 5 | 瓶 | 430 |
| 81 | 理化二室 | 多西环素（固标） | 固标，大于等于100mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 129 | 5 | 瓶 | 645 |
| 82 | 理化二室 | 四环素 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 114 | 5 | 瓶 | 570 |
| 83 | 理化二室 | 金霉素 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 76 | 5 | 瓶 | 380 |
| 84 | 理化二室 | 土霉素 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 94 | 5 | 瓶 | 470 |
| 85 | 理化二室 | 多西环素 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 219 | 5 | 瓶 | 1095 |
| 86 | 理化二室 | 青霉素G-D7 | 固标，大于等于100μg，有效期一年以上，纯度大于90% | 325 | 3 | 瓶 | 975 |
| 87 | 理化二室 | 阿莫西林-D4 | 固标，大于等于100μg，有效期一年以上，纯度大于90% | 855 | 3 | 瓶 | 2565 |
| 88 | 理化二室 | 萘夫西林-D6 | 固标，大于等于100μg，有效期一年以上，纯度大于90% | 1107 | 3 | 瓶 | 3321 |
| 89 | 理化二室 | 氯唑西林-13C4 | 固标，大于等于1mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 3192 | 3 | 瓶 | 9576 |
| 90 | 理化二室 | 头孢喹肟-D7 | 固标，大于等于1mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 2850 | 3 | 瓶 | 8550 |
| 91 | 理化二室 | 环氧七氯B | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 43 | 3 | 瓶 | 129 |
| 92 | 理化二室 | 头孢氨苄-d5 | 固标，大于等于1mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 4190 | 3 | 瓶 | 12570 |
| 93 | 理化二室 | 氟雷拉纳 | 固标，大于等于5mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 181 | 4 | 瓶 | 724 |
| 94 | 理化二室 | 氟雷拉纳-d4 | 固标，大于等于5mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 2018 | 4 | 瓶 | 8072 |
| 95 | 理化二室 | 青霉素V-d5 | 固标，大于等于1mg，有效期一年以上，纯度大于90% | 1976 | 3 | 瓶 | 5928 |
| 96 | 理化二室 | 芬氟拉明 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 167 | 3 | 瓶 | 501 |
| 97 | 理化二室 | 西布曲明 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 94 | 3 | 瓶 | 282 |
| 98 | 理化二室 | N.N-双去甲基西布曲明 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 111 | 3 | 瓶 | 333 |
| 99 | 理化二室 | N-单去甲基西布曲明 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 151 | 3 | 瓶 | 453 |
| 100 | 理化二室 | 酚酞 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 44 | 3 | 瓶 | 132 |
| 101 | 理化二室 | 豪莫西地那非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 285 | 3 | 瓶 | 855 |
| 102 | 理化二室 | 羟基豪莫西地那非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 285 | 3 | 瓶 | 855 |
| 103 | 理化二室 | 硫代艾地那非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 200 | 3 | 瓶 | 600 |
| 104 | 理化二室 | 伐地那非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 107 | 3 | 瓶 | 321 |
| 105 | 理化二室 | 那红地那非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 266 | 3 | 瓶 | 798 |
| 106 | 理化二室 | 红地那非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 151 | 3 | 瓶 | 453 |
| 107 | 理化二室 | 西地那非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 54 | 3 | 瓶 | 162 |
| 108 | 理化二室 | 氨基他达拉非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 110 | 3 | 瓶 | 330 |
| 109 | 理化二室 | 他达拉非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 90 | 3 | 瓶 | 270 |
| 110 | 理化二室 | 伪伐地那非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 266 | 3 | 瓶 | 798 |
| 111 | 理化二室 | 那莫西地那非 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 366 | 3 | 瓶 | 1098 |
| 112 | 理化二室 | 呋塞米 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于250mg，纯度≥98% | 184 | 3 | 瓶 | 552 |
| 113 | 理化二室 | 氢氯噻嗪 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 54 | 3 | 瓶 | 162 |
| 114 | 理化二室 | 洛伐他汀羟酸钠盐 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 798 | 3 | 瓶 | 2394 |
| 115 | 理化二室 | 美伐他汀 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 295 | 3 | 瓶 | 885 |
| 116 | 理化二室 | 脱羟基洛伐他丁 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 808 | 3 | 瓶 | 2424 |
| 117 | 理化二室 | 洛伐他汀 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 86 | 3 | 瓶 | 258 |
| 118 | 理化二室 | 辛伐他汀 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于100mg，纯度≥98% | 160 | 3 | 瓶 | 480 |
| 119 | 理化二室 | 11种（那非和拉非）混标（bjs201710） | ▲100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 409 | 5 | 瓶 | 2045 |
| 120 | 理化二室 | 尼莫地平 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 54 | 3 | 瓶 | 162 |
| 121 | 理化二室 | 尼索地平 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 54 | 3 | 瓶 | 162 |
| 122 | 理化二室 | 非洛地平 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 54 | 3 | 瓶 | 162 |
| 123 | 理化二室 | 尼群地平 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 54 | 3 | 瓶 | 162 |
| 124 | 理化二室 | 硝苯地平 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 335 | 3 | 瓶 | 1005 |
| 125 | 理化二室 | 氨氯地平 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于50mg，纯度≥98% | 177 | 3 | 瓶 | 531 |
| 126 | 理化二室 | 卡托普利 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 73 | 3 | 瓶 | 219 |
| 127 | 理化二室 | 哌唑嗪 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 67 | 3 | 瓶 | 201 |
| 128 | 理化二室 | 利血平 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 66 | 3 | 瓶 | 198 |
| 129 | 理化二室 | 阿替洛尔 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 233 | 3 | 瓶 | 699 |
| 130 | 理化二室 | 盐酸可乐定 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上（无液体标，可固体，大于等于10mg，纯度≥98% | 54 | 3 | 瓶 | 162 |
| 131 | 理化二室 | 维生素A（视黄醇） | 大于100mg（CAS：68-26-8） | 716 | 1 | 瓶 | 716 |
| 132 | 理化二室 | 农药混标 | ★符合GB23200.113-2026，2*1ml，100μg/mL | 3226 | 10 | 套 | 32260 |
| 133 | 理化二室 | 倍硫磷-D6 | 100μg/ml | 190 | 2 | 瓶 | 380 |
| 134 | 理化二室 | N-亚硝基二甲胺 | 100μg/ml | 105 | 2 | 瓶 | 210 |
| 135 | 理化二室 | N-亚硝基二甲胺-D6 | 100μg/ml | 219 | 2 | 瓶 | 438 |
| 136 | 理化二室 | 香兰素-D3 | 固标，大于等于20mg，有效期一年以上，纯度大于98%（CAS:74495-74-2) | 642 | 2 | 瓶 | 1284 |
| 137 | 理化二室 | 甲基香兰素D3 | 固标，大于等于20mg，有效期一年以上，纯度大于98%(CAS:143318-06-3) | 428 | 2 | 瓶 | 856 |
| 138 | 理化二室 | 乙基香兰素-D5 | 固标，大于等于10mg，有效期一年以上，纯度大于98%(CAS:1335401-74-5) | 969 | 2 | 瓶 | 1938 |
| 139 | 理化二室 | 香豆素-D4 | 固标，大于等于10mg，有效期一年以上，纯度大于98%(CAS:185056-83-1) | 1735 | 2 | 瓶 | 3470 |
| 140 | 理化二室 | 鼠尾草酸 | 10mg | 333 | 1 | 瓶 | 333 |
| 141 | 理化二室 | 鼠尾草酚 | 1mg | 129 | 2 | 瓶 | 258 |
| 142 | 理化二室 | 角黄素(斑蝥黄) | 1mg | 1045 | 1 | 瓶 | 1045 |
| 143 | 理化二室 | 洛替拉纳 | 10mg | 1267 | 1 | 瓶 | 1267 |
| 144 | 理化二室 | 洛替拉纳-D4 | 10mg | 4085 | 1 | 瓶 | 4085 |
| 145 | 理化二室 | 阿福拉纳 | 10mg | 1267 | 1 | 瓶 | 1267 |
| 146 | 理化二室 | 沙罗拉纳 | 10mg | 1267 | 1 | 瓶 | 1267 |
| 147 | 理化二室 | 空白基质样品（饲料类） | 符合NY/T 2071-2011、 NY/T 4124-2022、NY/T 1970-2010方法 | 6175 | 2 | 瓶 | 12350 |
| 148 | 理化二室 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠质控样（固体基质） | 0.1g/kg~0.2g/kg；0.5g/kg~1g/kg。 大于200g，有效期6个月以上； | 4940 | 1 | 瓶 | 4940 |
| 149 | 理化二室 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠质控样（液体基质） | 0.1g/kg~0.2g/kg；0.5g/kg~1g/kg。 大于200g，有效期6个月以上； | 3230 | 2 | 瓶 | 6460 |
| 150 | 理化二室 | 生活饮用水/矿泉水中溴酸盐质控样 | 0.005mg/L-0.015mg/L左右 | 1140 | 2 | 瓶 | 2280 |
| 151 | 化矿实验室 | 苯系物标准品 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶。有标准物质证书 | 300 | 2 | 瓶 | 600 |
| 152 | 化矿实验室 | 乙二醇醚及醚酯标准品 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶。有标准物质证书 | 330 | 1 | 瓶 | 330 |
| 153 | 化矿实验室 | 卤代烃标准品 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶。有标准物质证书 | 300 | 4 | 瓶 | 1200 |
| 154 | 化矿实验室 | 多环芳烃标准品 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶。有标准物质证书 | 270 | 2 | 瓶 | 540 |
| 155 | 化矿实验室 | 游离二异氰酸酯 | ≥100μg/mL,1ml/瓶 。有标准物质证书 | 420 | 1 | 瓶 | 420 |
| 156 | 化矿实验室 | 7种增塑剂混标 | (DIBP、DBP、BBP、DEHP,DNOP )1000mg/m(,DINP、DIDP)1000mg/mL10000mg/mL 。1ml/瓶。有标准物质证书 | 380 | 3 | 支 | 1140 |
| 157 | 化矿实验室 | pH缓冲液（4.01） | ≥250mL/瓶，有标准物质证书 | 90 | 2 | 瓶 | 180 |
| 158 | 化矿实验室 | pH缓冲液（7.00） | ≥250mL/瓶，有标准物质证书 | 90 | 2 | 瓶 | 180 |
| 159 | 化矿实验室 | pH缓冲液（9.21） | ≥250mL/瓶，有标准物质证书 | 90 | 2 | 瓶 | 180 |
| 160 | 化矿实验室 | 禁用偶氮标准品 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 1440 | 3 | 瓶 | 4320 |
| 161 | 化矿实验室 | ICP分析用（26种重金属混标） | ≥100μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 300 | 3 | 瓶 | 900 |
| 162 | 化矿实验室 | 多溴联苯醚混标 | ≥100μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 960 | 1 | 瓶 | 960 |
| 163 | 化矿实验室 | 多溴联苯混标 | ≥100μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 960 | 1 | 瓶 | 960 |
| 164 | 化矿实验室 | 六价铬标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶， 有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 165 | 化矿实验室 | 氰化物标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶,有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 166 | 化矿实验室 | 挥发酚标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 167 | 化矿实验室 | 硫化物标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 168 | 化矿实验室 | 氟化物标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶 ，有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 169 | 化矿实验室 | 氯化物标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 6 | 瓶 | 360 |
| 170 | 化矿实验室 | 硝酸盐标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 171 | 化矿实验室 | 硫酸盐标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 6 | 瓶 | 360 |
| 172 | 化矿实验室 | 磷酸盐标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 173 | 化矿实验室 | 总磷标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 174 | 化矿实验室 | 总氮标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 175 | 化矿实验室 | 甲醛标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 6 | 瓶 | 360 |
| 176 | 化矿实验室 | 氨氮标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 177 | 化矿实验室 | 六六六标准溶液 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 180 | 1 | 瓶 | 180 |
| 178 | 化矿实验室 | 滴滴涕标准溶液 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 180 | 1 | 瓶 | 180 |
| 179 | 化矿实验室 | 苯并芘标准溶液 | ≥99%，1g/瓶 有标准物质证书 | 212 | 2 | 瓶 | 424 |
| 180 | 化矿实验室 | 6种苯系物混标 | ▲含苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 300 | 3 | 瓶 | 900 |
| 181 | 化矿实验室 | 石油类标准溶液 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 78 | 2 | 瓶 | 156 |
| 182 | 化矿实验室 | 环氧乙烷标准溶液 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 240 | 2 | 瓶 | 480 |
| 183 | 化矿实验室 | 四氯化碳标准溶液 | ≥100μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 184 | 化矿实验室 | 三氯甲烷标准溶液 | ≥100μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 185 | 化矿实验室 | 硼标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 186 | 化矿实验室 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 187 | 化矿实验室 | 碘化物标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 188 | 化矿实验室 | 乙醛标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 189 | 化矿实验室 | 溴酸盐标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 190 | 化矿实验室 | 亚氯酸盐标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 191 | 化矿实验室 | 十二烷基苯磺酸钠标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 192 | 化矿实验室 | 苯胺标准溶液 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 193 | 化矿实验室 | 溴标准溶液 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 194 | 化矿实验室 | 亚硫酸根标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 195 | 化矿实验室 | 有机磷混标 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 2 | 瓶 | 120 |
| 196 | 化矿实验室 | 氯酸盐标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶 有标准物质证书 | 180 | 4 | 瓶 | 720 |
| 197 | 化矿实验室 | 56种VOC混标 | ★≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 240 | 2 | 瓶 | 480 |
| 198 | 化矿实验室 | 11种卤代烃混标 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 300 | 3 | 瓶 | 900 |
| 199 | 化矿实验室 | 甲醇中1,2-二氯苯-d4 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书。 有标准物质证书 | 180 | 1 | 瓶 | 180 |
| 200 | 化矿实验室 | 甲醇中24种voc | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 600 | 2 | 瓶 | 1200 |
| 201 | 化矿实验室 | 二氧化硫标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 202 | 化矿实验室 | 二氧化氮标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 203 | 化矿实验室 | 氮氧化物标准溶液 | ≥1000μg/mL,50ml/瓶，有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 204 | 化矿实验室 | 8种有机氯混标 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 300 | 1 | 瓶 | 300 |
| 205 | 化矿实验室 | 64种半挥发性物质混标 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 600 | 2 | 瓶 | 1200 |
| 206 | 化矿实验室 | 25种挥发性物质混标 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 600 | 2 | 瓶 | 1200 |
| 207 | 化矿实验室 | 34种有机氯和氯苯混标 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 600 | 1 | 瓶 | 600 |
| 208 | 化矿实验室 | N-亚硝基胺混标 | ≥100μg/mL,20ml/瓶，有标准物质证书 | 720 | 3 | 瓶 | 2160 |
| 209 | 化矿实验室 | 二氯乙酸标准溶液 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 180 | 4 | 瓶 | 720 |
| 210 | 化矿实验室 | 三氯乙酸标准溶液 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 180 | 4 | 瓶 | 720 |
| 211 | 化矿实验室 | 含氯苯酚混标 | 含2.3.5.6-四氯苯酚、五氯苯酚，有标准物质证书 | 240 | 2 | 瓶 | 480 |
| 212 | 化矿实验室 | 短链氯化石蜡标准溶液 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 180 | 2 | 瓶 | 360 |
| 213 | 化矿实验室 | 富马酸二甲酯+内标物氘代富马酸二甲酯-2，-3标准溶液 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶，有标准物质证书 | 460 | 2 | 瓶 | 920 |
| 214 | 化矿实验室 | 17种有机锡混标 | ≥1000μg/mL,1ml/瓶， 有标准物质证书 | 1060 | 1 | 瓶 | 1060 |
| 215 | 化矿实验室 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | c（1/5KMnO4）=0.1mol/L，500mL符合[GB/T 601-2016]，有标准物质证书 | 90 | 8 | 瓶 | 720 |
| 216 | 化矿实验室 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | c（1/2C2Na2O4）=0.1mol/L，500mL；符合[GB/T 601-2016]，有标准物质证书 | 40 | 8 | 瓶 | 320 |
| 217 | 化矿实验室 | 水中尿素溶液标准物质 | 1000mg/L，50mL，有标准物质证书 | 60 | 4 | 瓶 | 240 |
| 218 | 化矿实验室 | 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 | ★0.1mol/L，500mL；符合[GB/T 601-2016/药典2025版]有标准物质证书 | 40 | 6 | 瓶 | 240 |
| 219 | 化矿实验室 | 水质pH值9.79 | 9.79(9.4-9.8)，20mL有标准物质证书 | 20 | 4 | 瓶 | 80 |
| 220 | 化矿实验室 | 水质pH值4.23 | 4.23(4.0-4.4)，20mL，有标准物质证书 | 20 | 4 | 瓶 | 80 |
| 221 | 化矿实验室 | 浊度标准比色液 | 1NTU ，符合[HJ 1075-2019 或 GB/T 5750.4-2023]，100mL | 50 | 2 | 瓶 | 100 |
| 222 | 化矿实验室 | 铂钴色度溶液标准物质 | 15Hazen，100mL；有标准物质证书 | 75 | 2 | 瓶 | 150 |
| 223 | 化矿实验室 | 总硬度质控样 | 92.3μg/mL(80-100μg/mL)，有标准物质证书 | 20 | 4 | 瓶 | 80 |
| 224 | 化矿实验室 | 六价铬质控样 | 39.9μg/L(20-40μg/L)，有标准物质证书 | 20 | 4 | 瓶 | 80 |
| 225 | 化矿实验室 | 总氰化物质控样 | 73.9ug/L，有标准物质证书 | 20 | 6 | 瓶 | 120 |
| 226 | 化矿实验室 | 挥发酚质控样 | 75.3μg/L(60-80μg/L)，有标准物质证书 | 25 | 4 | 瓶 | 100 |
| 227 | 化矿实验室 | 水中阴离子表面活性剂质控样 | 0.478μg/mL(0.4-0.6μg/mL)，有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 228 | 化矿实验室 | 水中亚硝酸盐氮 | 151μg/L(120-160μg/L)，有标准物质证书 | 20 | 2 | 瓶 | 40 |
| 229 | 化矿实验室 | 水中游离氯/氯胺测定用质控样-氯标准溶液（DPD分光光度法） | 需稀释ρ(Cl2)=0.4mg/L，20mL，GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分 消毒剂指标 4.1 | 90 | 8 | 瓶 | 720 |
| 230 | 化矿实验室 | 水中游离氯/氯胺测定用溶液标准物质-氯标准溶液（DPD分光光度法） | ρ(Cl2)=1000mg/L，2mL;GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分 消毒剂指标 4.1，有标准物质证书 | 90 | 3 | 瓶 | 270 |
| 231 | 化矿实验室 | 二氧化氯质控样（有效期6个月） | 0.1mg/L,10mL，有标准物质证书 | 220 | 4 | 瓶 | 880 |
| 232 | 化矿实验室 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合质控样 | ★符合GB5750/HJ670/HJ636/HJ/T199，32mg/L,2mL，有标准物质证书 | 140 | 6 | 瓶 | 840 |
| 233 | 化矿实验室 | 水中高锰酸盐指数CODMn | 1.84μg/mL(1-2μg/mL),20mL有标准物质证书 | 22 | 6 | 瓶 | 132 |
| 234 | 化矿实验室 | 水中氟标准物质 | 0.806μg/mL(0.5-1μg/mL),20mL有标准物质证书 | 22 | 3 | 瓶 | 66 |
| 235 | 化矿实验室 | 水中氯化物标准物质 | 3.73μg/mL(2-5μg/mL),20mL有标准物质证书 | 22 | 3 | 瓶 | 66 |
| 236 | 化矿实验室 | 硝酸盐氮质控 | 11.6μg/ml(10-15μg/mL),20mL有标准物质证书 | 22 | 3 | 瓶 | 66 |
| 237 | 化矿实验室 | 水中硫酸盐标准物质 | 45.6μg/mL(40-50μg/mL),20mL有标准物质证书 | 22 | 3 | 瓶 | 66 |
| 238 | 化矿实验室 | 水中亚氯酸盐标准物质 | 17.9μg/mL(16-18μg/mL),20mL有标准物质证书 | 40 | 4 | 瓶 | 160 |
| 239 | 化矿实验室 | 亚氯酸盐质控样BZ509 | 46.8μg/L(30-60μg/L),20mL有标准物质证书 | 35 | 2 | 瓶 | 70 |
| 240 | 化矿实验室 | 水中溴酸盐标准物质 | 0.643μg/ml(0.6-0.8μg/ml),20mL有标准物质证书 | 25 | 4 | 瓶 | 100 |
| 241 | 化矿实验室 | 水中二氯乙酸质控样 | 2.51μg/mL(2-3μg/mL),20mL有标准物质证书 | 50 | 4 | 瓶 | 200 |
| 242 | 化矿实验室 | 水中三氯乙酸质控样 | 1.51μg/mL(1.2-2μg/mL),20mL有标准物质证书 | 50 | 4 | 瓶 | 200 |
| 243 | 化矿实验室 | 化学需氧量（耗氧量）CODCr | 124μg/mL(100-150μg/mL),20mL有标准物质证书 | 22 | 4 | 瓶 | 88 |
| 244 | 化矿实验室 | 硫化物质控样I319 | 4.08μg/mL(4-5μg/mL),20mL有标准物质证书 | 30 | 3 | 瓶 | 90 |
| 245 | 化矿实验室 | 缩二脲溶液标准物质标准物质 | 2000mg/L,500mL有标准物质证书 | 280 | 6 | 瓶 | 1680 |
| 246 | 化矿实验室 | 水中尿素质控样（稀释25倍） | 16.0ug/ml,20mL有标准物质证书 | 90 | 4 | 瓶 | 360 |
| 247 | 化矿实验室 | 锌单元素溶液标准物质Zn | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 248 | 化矿实验室 | 铬单元素溶液标准物质Cr | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 50 | 1 | 瓶 | 50 |
| 249 | 化矿实验室 | 砷单元素溶液标准物质As | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 250 | 化矿实验室 | 锰单元素溶液标准物质Mn | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 251 | 化矿实验室 | 镍单元素溶液标准物质Ni | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 252 | 化矿实验室 | 锂单元素溶液标准物质Li | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 253 | 化矿实验室 | 硝酸汞滴定溶液标准物质 | 0.1mol/L,500mL符合[药典2025版 四部通则 8006]有标准物质证书 | 100 | 1 | 瓶 | 100 |
| 254 | 化矿实验室 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 0.1mol/L，500mL符合[GB/T 601-2016/药典2025版]有标准物质证书 | 40 | 1 | 瓶 | 40 |
| 255 | 化矿实验室 | 硝酸银滴定溶液标准物质（0.1mol/L） | 0.1mol/L,500mL；符合[GB/T 601-2016/药典2025版]有标准物质证书 | 180 | 1 | 瓶 | 180 |
| 256 | 化矿实验室 | 硒单元素溶液标准物质Se | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 257 | 化矿实验室 | 铋单元素溶液标准物质Bi | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 258 | 化矿实验室 | 锑单元素溶液标准物质Sb | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 72 | 1 | 瓶 | 72 |
| 259 | 化矿实验室 | 锡单元素溶液标准物质Sn | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 260 | 化矿实验室 | 铅单元素溶液标准物质Pb | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 261 | 化矿实验室 | 钼单元素溶液标准物质Mo | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 262 | 化矿实验室 | 锶单元素溶液标准物质Sr | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 263 | 化矿实验室 | 铁单元素溶液标准物质Fe | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 264 | 化矿实验室 | 硅单元素溶液标准物质Si | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 35 | 1 | 瓶 | 35 |
| 265 | 化矿实验室 | 铊单元素溶液标准物质Tl | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 120 | 1 | 瓶 | 120 |
| 266 | 化矿实验室 | 汞单元素溶液标准物质Hg | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 267 | 化矿实验室 | 铝单元素溶液标准物质Al | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 268 | 化矿实验室 | 镉单元素溶液标准物质Cd | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 269 | 化矿实验室 | 硼单元素溶液标准物质B | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 270 | 化矿实验室 | 钾单元素溶液标准物质K | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 271 | 化矿实验室 | 钠单元素溶液标准物质Na | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 272 | 化矿实验室 | 钙单元素溶液标准物质Ca | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 273 | 化矿实验室 | 镁单元素溶液标准物质Mg | 1000(µg/mL),50mL有标准物质证书 | 30 | 1 | 瓶 | 30 |
| 274 | 化矿实验室 | 盐酸滴定溶液标准物质（1mol/L） | 1mol/L,500mL；符合[GB/T 601-2016/药典2025版]有标准物质证书 | 40 | 2 | 瓶 | 80 |
| 275 | 化矿实验室 | 盐酸滴定溶液标准物质（0.3mol/L） | 0.3mol/L，1L;符合[GB/T 601-2016/药典2025版]有标准物质证书 | 100 | 2 | 瓶 | 200 |
| 276 | 化矿实验室 | 9种VOC混标 | ≥1000μg/mL,2ml/瓶 有标准物质证书 | 120 | 2 | 瓶 | 240 |
| 277 | 泸州分部 | PH缓冲液4.01 | ≥250mL/瓶，有标准物质证书 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
| 278 | 泸州分部 | PH缓冲液7.00 | ≥250mL/瓶，有标准物质证书 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
| 279 | 泸州分部 | PH缓冲液9.21 | ≥250 mL/瓶，有标准物质证书 | 90 | 1 | 瓶 | 90 |
| 280 | 泸州分部 | 氰化物标准溶液（50ml） | ≥1000μg/mL,50ml/瓶,有标准物质证书 | 60 | 1 | 瓶 | 60 |
| 281 | 泸州分部 | 塑化剂6P | ▲5000mg/L溶剂正己烷，1mL，含DBP 1000mg/ml，BBP 1000mg/ml，DEHP 1000mg/ml，DNOP 1000mg/ml，DINP 5000mg/ml，DIDP 5000mg/ml. | 480 | 1 | 支 | 480 |
| 282 | 泸州分部 | 甲醇标准物质 | 2mL/支 | 114 | 2 | 支 | 228 |
| 283 | 泸州分部 | 己酸乙酯 | 5 g/支 | 33 | 1 | 支 | 33 |
| 284 | 泸州分部 | 乙酸戊酯 | 1 g/支 | 39 | 2 | 支 | 78 |
| 285 | 泸州分部 | 叔戊醇 | 1 g/支 | 128 | 2 | 支 | 256 |
| 286 | 泸州分部 | 糖精钠 | 1000 mg/L,10mL | 70 | 1 | 支 | 70 |
| 287 | 泸州分部 | 环己基氨基磺酸钠 | ★1000ug/mL,5mL | 15 | 1 | 支 | 15 |
| 288 | 泸州分部 | 环己基氨基磺酸钠-D4同位素内标 | ▲1000ug/mL,1mL | 300 | 2 | 支 | 600 |
| 289 | 德阳分部 | 黄磷标准溶液 | 1000ug/mL；≥1.5mL/瓶 | 100 | 2 | 瓶 | 200 |
| 290 | 德阳分部 | 复合肥料中缩二脲质控样品 | 0.43%、 20g/瓶 | 396 | 1 | 瓶 | 396 |
| 291 | 德阳分部 | 尿素中缩二脲质控样品 | 0.81% 、20g/瓶 | 679 | 1 | 瓶 | 679 |
| 292 | 德阳分部 | 水中缩二脲溶液标准物质 | 1000ug/mL、500mL/瓶 | 62 | 2 | 瓶 | 124 |
| 293 | 德阳分部 | 水中缩二脲溶液标准物质(HPLC) | 1000μg/mL 、(HPLC)20mL/瓶 | 113 | 2 | 瓶 | 226 |
| 294 | 德阳分部 | 铬标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 295 | 德阳分部 | 铅标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 296 | 德阳分部 | 钠标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 297 | 德阳分部 | 水中氯离子标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 298 | 德阳分部 | 铊标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 299 | 德阳分部 | 氟标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 55 | 1 | 瓶 | 55 |
| 300 | 德阳分部 | 赤鲜红 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 301 | 德阳分部 | 新红 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 302 | 德阳分部 | 诱惑红 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 303 | 德阳分部 | 亮蓝 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 304 | 德阳分部 | 柠檬黄 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 305 | 德阳分部 | 苋菜红 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 306 | 德阳分部 | 胭脂红 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 307 | 德阳分部 | 日落黄 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 308 | 德阳分部 | 靛蓝 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 309 | 德阳分部 | 酸性红 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 310 | 德阳分部 | 喹啉黄 | 1000mg/L,5mL | 88 | 2 | 瓶 | 176 |
| 311 | 德阳分部 | 菌落总数标准菌株 | (2.6+0.6)X10^3CFU/瓶 | 2000 | 1 | 支 | 2000 |
| 312 | 德阳分部 | 镉标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 313 | 德阳分部 | 钙标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 314 | 德阳分部 | 镁标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 315 | 德阳分部 | 钾标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 316 | 德阳分部 | 汞标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 317 | 德阳分部 | 铁标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 318 | 德阳分部 | 铜标准溶液 | 1000mg/L,50mL | 70 | 1 | 瓶 | 70 |
| 319 | 德阳分部 | 饲料中铜含量质控样 | 50g/瓶 | 900 | 1 | 瓶 | 900 |
| 320 | 德阳分部 | 饲料中粗灰分、粗纤维定量分析质控 | 50g | 1000 | 1 | 瓶 | 1000 |

注：本包涉及的有标准物质证书，供应商需在供货时提供相应标准物质证书（纸质），投标时响应即可。

第二包：配件类耗材

| 序号 | 需求部门 | 品名（标的名称） | 规格型号及技术要求 | ★限价单价 （元） | 预估需求数量 | 数量单位 | ★单价限价总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化一室 | 双口烧瓶 | 1000mL，$29/32,$24/29，适配于盛泰二氧化硫蒸馏仪 | 120 | 80 | 个 | 9600 |
| 2 | 理化一室 | SOA600冷凝管 | 适配于二氧化硫蒸馏仪SOA600 | 1050 | 6 | 根 | 6300 |
| 3 | 理化一室 | 双层冷凝管 | 适配于盛泰二氧化硫蒸馏仪 | 600 | 6 | 根 | 3600 |
| 4 | 理化一室 | 弯接管 | 107-1RW/107-1P/107S， ★适配于盛泰二氧化硫蒸馏仪 | 45 | 30 | 根 | 1350 |
| 5 | 理化一室 | 蒸馏管 | 耐高温防爆管，500mL， ★适配于凯氏定氮仪K1160、K1140 | 1685 | 20 | 个 | 33700 |
| 6 | 理化一室 | pH电极 | ★适配于自动电位滴定仪（品牌：瑞士万通，型号888Titrando） | 4264 | 1 | 支 | 4264 |
| 7 | 理化一室 | SOA600气液三通 | ★适配于二氧化硫蒸馏仪SOA600 | 270 | 30 | 根 | 8100 |
| 8 | 理化一室 | 密度仪试管盖 | 1000个/盒, ★适配于密度测定仪（品牌：鲁道夫Rudolph，型号A25-400） | 995 | 2 | 包 | 1990 |
| 9 | 理化一室 | 阴离子色谱柱 | 1、10μm 4.1*250mm； ★2、适配于原子荧光形态分析仪（品牌：吉天，型号：SAP-20/AFS-9230） | 5880 | 1 | 个 | 5880 |
| 10 | 理化一室 | 原子荧光进样针 | 1、5支/盒, ★2、适配于原子荧光形态分析仪（品牌：吉天，型号：SAP-20/AFS-9230） | 223 | 1 | 盒 | 223 |
| 11 | 理化一室 | 砷空心阴极灯 | ★适配于原子荧光形态分析仪（品牌：吉天，型号：SAP-20/AFS-9230） | 750 | 1 | 个 | 750 |
| 12 | 理化一室 | 汞空心阴极灯 | ★适配于原子荧光形态分析仪（品牌：吉天，型号：SAP-20/AFS-9230） | 750 | 1 | 个 | 750 |
| 13 | 理化一室 | 钙镁编码多元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 4240 | 1 | 个 | 4240 |
| 14 | 理化一室 | 钾（K）元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 3840 | 1 | 个 | 3840 |
| 15 | 理化一室 | 铬（Cr）元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 3555 | 1 | 个 | 3555 |
| 16 | 理化一室 | 钠（Na）元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 4000 | 1 | 个 | 4000 |
| 17 | 理化一室 | 镉（Cd）元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 3250 | 1 | 个 | 3250 |
| 18 | 理化一室 | 铅（Pb)元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 3629 | 1 | 个 | 3629 |
| 19 | 理化一室 | 原子吸收进样针 | 1、PSD-120的毛细管组件，5根/包。★2、适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 2625 | 1 | 包 | 2625 |
| 20 | 理化一室 | 原子吸收石墨管 | 1、石墨管，涂层-GTA，10个/盒。 ★2、适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 4251 | 1 | 盒 | 4251 |
| 21 | 理化一室 | ICP矩管 | ★适配于Varian 720-ES电感耦合等离子体发射光谱仪 | 5650 | 1 | 根 | 5650 |
| 22 | 理化一室 | RSI自动进样针 | ★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 9905 | 1 | 个 | 9905 |
| 23 | 理化一室 | 线圈 | ★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 6702 | 1 | 个 | 6702 |
| 24 | 理化一室 | 截取锥 | ★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 5105 | 1 | 个 | 5105 |
| 25 | 理化一室 | 样品锥 | ★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 6515 | 1 | 个 | 6515 |
| 26 | 理化一室 | 中心管 | ★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 10110 | 1 | 个 | 10110 |
| 27 | 理化一室 | 内标管 | 1、0.38mm，12/pk， 2、★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 1385 | 1 | 包 | 1385 |
| 28 | 理化一室 | ICP-MS 泵油 | 1、PFPE Fomblin Fluid LVO 420, 1L Bottle。 2、★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 15780 | 1 | 瓶 | 15780 |
| 29 | 理化一室 | ICPMS雾化器（石英） | 适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 6829 | 1 | 个 | 6829 |
| 30 | 理化一室 | ICPMS雾化器（耐高盐） | 适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 11660 | 1 | 个 | 11660 |
| 31 | 理化一室 | ICPMS采样锥 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 6949 | 1 | 个 | 6949 |
| 32 | 理化一室 | ICPMS截取锥 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 4427 | 1 | 个 | 4427 |
| 33 | 理化一室 | ICPMS雾化室 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 7026 | 1 | 个 | 7026 |
| 34 | 理化一室 | ICPMS中心管 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 1425 | 1 | 个 | 1425 |
| 35 | 理化一室 | ICPMS进样针 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 2860 | 1 | 个 | 2860 |
| 36 | 理化一室 | ICPMS内标管 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 1530 | 1 | 包 | 1530 |
| 37 | 理化一室 | ICPMS样品管 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 880 | 1 | 包 | 880 |
| 38 | 理化二室 | C18色谱柱1 | 十八烷基键合的聚合物包被硅胶色谱柱，孔径100Å，比表面积350 m2/g，1.9um，2.1x100mm，耐受pH范围1-10，端基封尾，键合距离优化技术，载炭量13 %，耐受纯水相 | 5700 | 1 | 根 | 5700 |
| 39 | 理化二室 | C18色谱柱2 | 十八烷基键合的实心核颗粒色谱柱，孔径90Å，比表面积130 m2/g，2.7μm，2.1x100mm，耐受pH范围2-8，端基封尾，载炭量7 % | 6175 | 1 | 根 | 6175 |
| 40 | 理化二室 | C18色谱柱3 | 十八烷基键合的聚合物包被硅胶色谱柱，孔径100Å，比表面积350 m2/g，3um，2.1x150mm，耐受pH范围1-10，端基封尾，载炭量14 % | 4845 | 1 | 根 | 4845 |
| 41 | 理化二室 | C18色谱柱4 | 十八烷基键合的有机杂化硅胶色谱柱，三键键合方式，孔径120Å，比表面积340 m2/g，5um，4.6x250mm，耐受pH范围1-12，端基封尾，载炭量19.5%，耐受纯水相 | 6175 | 1 | 根 | 6175 |
| 42 | 理化二室 | MS色谱柱 | 弱极性，超高惰性柱，聚亚芳基，1,4-二(二甲基)苯基甲基聚硅氧烷，7英寸柱架，-60 ℃≤耐温≤350 ℃。30m× 0.25 mm，0.25µm | 6175 | 1 | 根 | 6175 |
| 43 | 理化二室 | C18色谱柱5 | 十八烷基键合硅胶色谱柱，孔径100Å，比表面积450 m2/g，5um，4.6x150mm，耐受pH范围2-8，端基封尾，载炭量17% | 3325 | 2 | 根 | 6650 |
| 44 | 理化二室 | NH2色谱柱 | 氨基键合硅胶色谱柱，孔径120Å，比表面积300 m2/g，5um，4.6x250mm，耐受pH范围2-8，载炭量4 % | 3325 | 2 | 根 | 6650 |
| 45 | 理化二室 | SCX色谱柱 | 磺酸基键合，孔径300Å，比表面积100 m2/g，5um，3.0x50mm，耐受pH范围2-8 | 3610 | 1 | 根 | 3610 |
| 46 | 理化二室 | 五氟苯基色谱柱 | 2.6 µm F5 100 Å 100 x 2.1 mm 液相柱 | 7125 | 1 | 根 | 7125 |
| 47 | 理化二室 | C18 色谱柱 | 1、十八烷基硅烷键合亚乙基桥杂化颗粒色谱柱、 耐受性强，对于中-高pH、高浓度盐、流动相含有三乙 胺、高柱温等条件，提供更长柱寿命、液相方法开发优选柱，允许筛选宽泛pH条件、对于碱性分析物，使用高pH条件能够获得更好的保留、 分离和载量 2、规格：比表面积185，碳载量18%，柱管和筛板添加高性能表面硬件技术显著减少了不必要的分析物/表面相互作用，粒径1.7um，内径2.1mm,长度150mm，带一个一体式保护柱芯 | 9975 | 1 | 根 | 9975 |
| 48 | 理化二室 | BEH 色谱柱 | 1、酰胺基键合亚乙基桥杂化颗粒色谱柱,设计用于亲水作用色谱保留与分离强极性 分析物，与硅胶氨基柱和硅胶酰胺基柱相比，柱寿命大大增强，糖、糖醇、高极性有机酸、肽、糖肽等分析物HILIC模式 优选柱，对于复杂组分样品，提供与C18正交选择性:如中药/ 天然产物提取物、肽等，键合相稳定抗流失，兼容MS、ELSD与荧光检测器，pH范围:2-11 ，温度上限:90˚C 2、规格：比表面积185，碳载量12%，柱管和筛板添加高性能表面硬件技术显著减少了不必要的分析物/表面相互作用，粒径1.7um，内径2.1mm,长度150mm，带一个一体式保护柱芯 | 9975 | 1 | 根 | 9975 |
| 49 | 理化二室 | BDS C18分析柱 | 250x4.6mm 5um BDS C18 | 6175 | 1 | 根 | 6175 |
| 50 | 理化二室 | 阴离子分析柱1 | ★阴离子分析柱,4X250MM，适配ICS6000离子色谱仪 | 19000 | 1 | 根 | 19000 |
| 51 | 理化二室 | 阴离子保护柱1 | ★阴离子保护柱,4X50MM，适配ICS6000离子色谱仪 | 6650 | 1 | 根 | 6650 |
| 52 | 理化二室 | 阴离子分析柱2 | ★阴离子分析柱,4X250MM，适配ICS6000离子色谱仪 | 19000 | 1 | 根 | 19000 |
| 53 | 理化二室 | 阴离子保护柱2 | ★阴离子保护柱,4X50MM，适配ICS6000离子色谱仪 | 6650 | 1 | 根 | 6650 |
| 54 | 理化二室 | DB-1701色谱柱 | 1.气相色谱柱，中等极性，-20 °C耐温≤280/300 °C，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架. ★2.适配安捷伦6890、7890、8860 和 8890 气相色谱仪 | 6837 | 1 | 根 | 6837 |
| 55 | 理化二室 | C18色谱柱6 | C18,孔径200Å ,允许误差范围±5 Å, 4.6 x 150 mm, 5 µm，封端，耐温≥60 °C，载碳量≥12.9 %，耐压400Bar，★适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 5082 | 1 | 根 | 5082 |
| 56 | 理化二室 | DB-5MS 色谱柱 | 1.气相色谱柱，弱极性，-60 °C≤耐温≤325/350 °C，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架. ★2.适配安捷伦6890、7890、8860 和 8890 气相色谱仪 | 7428 | 1 | 根 | 7428 |
| 57 | 理化二室 | DB-1 色谱柱 | 1.气相色谱柱，弱极性，-60 °C≤耐温≤325/350 °C，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架. ★2.适配安捷伦6890、7890、8860 和 8890 气相色谱仪 | 6584 | 1 | 根 | 6584 |
| 58 | 理化二室 | XDB-C18 色谱柱 | C18，孔径 80Å，允许误差范围±5 Å,4.6 x 250 mm, 5 µm,双封端，耐温≥60 °C，载碳量≥10 %，耐压400 bar，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 6614 | 1 | 根 | 6614 |
| 59 | 理化二室 | EC-C18色谱柱 | C18，孔径120 Å，允许误差范围±5 Å,4.6 x 100 mm, 2.7 µm. 耐温≥ 60 °C，载碳量≥10 %，耐压600Bar，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 7533 | 1 | 根 | 7533 |
| 60 | 理化二室 | C8色谱柱 | 色谱柱C18 孔径 95Å，允许误差范围±5 Å，4.6 × 250 mm, 5 μm,耐压≥400 bar,耐温≥60 °C，双封端，载碳量≥9%，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 6688 | 1 | 根 | 6688 |
| 61 | 理化二室 | SB-C18色谱柱 | 色谱柱C18孔径80 Å，允许误差范围±5 Å， 4.6x250mm，5um,耐压≥ 400 bar,耐温≥90 °C，未封端，载炭量≥10 %，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 6614 | 1 | 根 | 6614 |
| 62 | 理化二室 | 300-SCX色谱柱 | 色谱柱阳离子交换柱孔300 Å，允许误差范围±5 Å， 4.6x150mm，5um,耐压≥ 350 bar,耐温≥80 °C，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 5397 | 1 | 根 | 5397 |
| 63 | 理化二室 | PFP 色谱柱 | 色谱柱PFP 孔径120 Å，允许误差范围±5 Å， 2.1 x 100 mm, 2.7 µm,耐压≥ 600 bar,耐温≥60 °C，封端，载炭量≥5.1 %，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 7533 | 1 | 根 | 7533 |
| 64 | 理化二室 | LC GP-C30色谱柱 | 色谱柱C30 孔径120 Å，允许误差范围±5 Å， 4.6x250mm，3um,耐压≥ 400 bar,耐温≥60 °C，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 6903 | 1 | 根 | 6903 |
| 65 | 理化二室 | PAH 色谱柱 | 色谱柱PAH， 孔径95 Å，允许误差范围±5 Å， 2.1 x 100 mm, 1.8 µm,耐压≥ 600 bar,耐温≥60 °C，伟封端，载炭量≥14 %，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 7140 | 1 | 根 | 7140 |
| 66 | 理化二室 | DB-WAXETR色谱柱 | 1.气相色谱柱，强极性，30 °C≤耐温≤40/260 °C，60 m, 0.53 mm, 1.0 µm，7 英寸柱架. 2.适配安捷伦6890、7890、8860 和 8890 气相色谱仪 | 13045 | 1 | 根 | 13045 |
| 67 | 理化二室 | HP-5色谱柱 | 1.气相色谱柱，弱极性，-60 °C≤耐温≤25/350 °C，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架。 2.适配安捷伦6890、7890、8860 和 8890 气相色谱仪 | 6584 | 1 | 根 | 6584 |
| 68 | 理化二室 | 氘灯 1 | 氘灯，带 RFID，用于 DAD/MWD,适用于安捷伦液相色谱仪 G7115A，G1315C/D模块，1260，1200，1100 | 12785 | 1 | 个 | 12785 |
| 69 | 理化二室 | 快速连接接头组件 | 快速连接接头组件，带预先固定的 0.12 x 105 mm 毛细管，快速连接接头，带预先固定的不锈钢毛细管和 接头 | 4022 | 2 | 套 | 8044 |
| 70 | 理化二室 | PTFE滤芯 | ★PTFE 滤芯，5/包. 用于 1290 Infinity 二元泵和所有 1260 Infinity/1200 系列/1100 系列分析泵 | 532 | 3 | 包 | 1596 |
| 71 | 理化二室 | 转子密封垫 | ★用于安捷伦液相设备 G1329B、G1367C、G1367D、G1367E模块 | 6512 | 2 | 个 | 13024 |
| 72 | 理化二室 | 柱塞杆密封圈 | ★用于安捷伦液相色谱仪1100/1200 | 1745 | 2 | 包 | 3490 |
| 73 | 理化二室 | 60CM不锈钢毛细管 | 不锈钢毛细管，0.17 x 600 mm | 525 | 3 | 个 | 1575 |
| 74 | 理化二室 | 在线过滤器组件 | ★在线过滤器组件，用于安捷伦液相色谱仪柱前. 包括 5 个滤盘（内径 4.6 mm，孔径 0.5 µm） | 6435 | 2 | 个 | 12870 |
| 75 | 理化二室 | 9CM不锈钢毛细管 | ★不锈钢毛细管，0.17 x 90 mm，适用于安捷伦液相色谱仪1100/1200/1260 | 868 | 2 | 根 | 1736 |
| 76 | 理化二室 | 入口阀阀芯 | ★主动入口阀阀芯，400 bar 适用于安捷伦仪器 G1310A/G1311A/G1311C/G1312A/G1312C/G1376A/G2226A | 3240 | 2 | 个 | 6480 |
| 77 | 理化二室 | 进样针 1 | ALS 进样针，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包.金标 23-26S 锥形针头微量进样针。 | 3927 | 2 | 盒 | 7854 |
| 78 | 理化二室 | 分流平板 1 | ★分流/不分流进样口密封垫，10/pk，适配于安捷伦气相色谱仪 | 4940 | 1 | 个 | 4940 |
| 79 | 理化二室 | 石墨压环0.4（适用于0.1-0.25mm） | ★密封垫圈，内径 0.4 mm，石墨，适用于 0.05 mm 至 0.25 mm 色谱柱，10/包. 适用于高达 450 °C 的柱温箱温度，适配于安捷伦气相色谱仪 | 503 | 2 | 盒 | 1006 |
| 80 | 理化二室 | 石墨压环0.5（适用于0.32mm） | ★石墨密封垫圈，短型，内径 0.5 mm，适用于 0.32 mm 色谱柱，10/包，适配于安捷伦气相色谱仪 | 740 | 2 | 盒 | 1480 |
| 81 | 理化二室 | 石墨压环0.8（适用于0.45-0.53mm） | ★密封垫圈，内径 0.8 mm，石墨，适用于 0.45 mm 至 0.53 mm 色谱柱，10/包. 适用于高达 450 °C 的 GC 柱温箱温度。适配于安捷伦气相色谱仪 | 503 | 2 | 盒 | 1006 |
| 82 | 理化二室 | 衬管1 | ★单锥，分流，体积870 µL，内径4mm，外径6.25mm，长度78.5 mm鹅颈衬管中的玻璃毛位于中部,适配于安捷伦气相色谱仪 | 518 | 5 | 根 | 2590 |
| 83 | 理化二室 | 液相密封圈 1 | ★PLUNGER SEAL,BACKUP RING GFP / 密封圈，适用于LC-40BX3、40BXR | 950 | 6 | 个 | 5700 |
| 84 | 理化二室 | 液相密封圈 2 | ★机械密封圈PLUNGER SEAL,BACKUP RING UHP，用于LC-30AD输液单元 | 1624 | 4 | 个 | 6496 |
| 85 | 理化二室 | 不锈钢管路 | 不★锈钢管路SUS-PIPE ID0.3X700，用于LC-30AD，从LC-30AD的在线过滤器上连接到混合器的接头及管路 | 2708 | 2 | 个 | 5416 |
| 86 | 理化二室 | 氘灯 2 | ★二极管阵列检测器，PDA,DAD用氘灯，适配于岛津二极管阵列检测器LC-2040C | 5719 | 1 | 个 | 5719 |
| 87 | 理化二室 | 进样针 2 | ★进样针，10uL适用AOC-20i,S-0.63,固定针头 | 687 | 2 | 盒 | 1374 |
| 88 | 理化二室 | 衬管2 | 分流衬管，惰性化处理,内附石英棉，5个/包，用于岛津GCMS-QP2020/ 2020NX | 1425 | 1 | 盒 | 1425 |
| 89 | 理化二室 | 石墨压环0.5 | ★石墨垫0.5，0.10-0.32mm内径毛细柱用，10个/包，用于岛津GC-2030AF/AT/AFT | 627 | 2 | 盒 | 1254 |
| 90 | 理化二室 | 石墨压环0.8 | ★石墨垫0.8，0.45-0.53mm内径毛细柱用，10个/包，用于岛津GC-2010 | 627 | 1 | 盒 | 627 |
| 91 | 理化二室 | 岛津顶空进样针 | Inert Coating Needle id0.6 / 进样针 | 5795 | 2 | 根 | 11590 |
| 92 | 理化二室 | 柱塞密封圈 | ★计量泵柱塞密封垫，用于岛津SIL-20A(C)XR | 1022 | 8 | 个 | 8176 |
| 93 | 理化二室 | DL管 | ★DL组件，用于岛津LCMS-8060 | 7525 | 2 | 个 | 15050 |
| 94 | 理化二室 | 流量阀 | ★流量阀，用于岛津LC-30AD输液单元 | 1846 | 2 | 个 | 3692 |
| 95 | 理化二室 | 喷针 | ★ESI喷针，用于岛津LCMS-8040 | 930 | 2 | 个 | 1860 |
| 96 | 理化二室 | 入口单向阀 1 | ★入口单向阀CV,IN-UHP，用于岛津LC-30AD输液单元 | 2594 | 2 | 个 | 5188 |
| 97 | 理化二室 | 出口单向阀 1 | ★出口单向阀CheckValve,OUT-UHP-F，用于岛津LC-30AD输液单元 | 2388 | 2 | 个 | 4776 |
| 98 | 理化二室 | 吸滤头 1 | ★吸滤头ELEMENT, SUS FILTER，用于岛津LC-10ADvp | 552 | 10 | 个 | 5520 |
| 99 | 理化二室 | APCI喷针 | ★APCI PIPE ASSY(2020)，用于岛津LCMS-2020 APCI离子源 | 789 | 1 | 个 | 789 |
| 100 | 理化二室 | 离子色谱氢氧化钾淋洗液罐 | 最大浓度0.1 至 100 mM，流速0.01-3.00 mL/min.适用于（设备）Integrion、ICS-5000+、ICS-6000 HPIC 系统，压力最大值：34.5 MPa (5000 psi) | 37335 | 1 | 个 | 37335 |
| 101 | 理化二室 | 浅棕色隔垫 | 适配岛津4ml气相进样瓶，浅棕色硅胶隔垫/棕色PTFE，50个/包 | 412 | 4 | 盒 | 1648 |
| 102 | 理化二室 | 胶圈 | ★O型圈O-RING,4D P5X5用于岛津GC-2010 | 68 | 5 | 袋 | 340 |
| 103 | 理化二室 | 灯丝 | ★灯丝FILAMENT D ASSY，用于岛津GCMS-TQ8030/TQ8040 | 2090 | 4 | 个 | 8360 |
| 104 | 理化二室 | 不分流称管 | ★衬管，5个/包，不分流，硅烷化处理，内含石英棉，用于岛津GC-2030AF/AT/AFT | 1805 | 15 | 盒 | 27075 |
| 105 | 理化二室 | 绿色隔垫 | ★进样垫，绿色，低流失，耐受350度，25个/包，用于岛津GC-2010 | 1349 | 5 | 盒 | 6745 |
| 106 | 理化二室 | 石墨垫 | ★石墨压环(0.25mm用)10个/包,用于岛津GCMS-TQ8030 /TQ8040 | 568 | 5 | 盒 | 2840 |
| 107 | 理化二室 | 橡胶接头 | ★橡胶接头，1/16，适配waters ACQUITY UPLC | 484 | 1 | 包 | 484 |
| 108 | 理化二室 | 预加热器 | ★预加热器，适配waters ACQUITY UPLC H-Class | 14140 | 1 | 根 | 14140 |
| 109 | 理化二室 | 镀金压缩螺丝 | ★压缩螺杆, 10-32, SS，10/pk，适配waters ACQUITY UPLC | 2646 | 1 | 包 | 2646 |
| 110 | 理化二室 | 金属接头套装 | ★插芯套装 ¦ 1/16英寸 ID ¦ 两件式，适配waters UPC2, HPLC, UPLC | 922 | 1 | 包 | 922 |
| 111 | 理化二室 | 不锈钢管线 | ★油管组件，喷油器 to CM-A Switch在g 阀门, High Pressure，适配ACQUITY Arc, ACQUITY UPLC H-Class, UPLC Detectors, APC, | 2033 | 2 | 根 | 4066 |
| 112 | 理化二室 | 样品环 50μL | ★定量环SAMPLE LOOP ASSY 5O,用于岛津SIL-30AC自动进样器 | 3381 | 2 | 个 | 6762 |
| 113 | 理化二室 | 高压阀转子 30A | ★高压阀转子 Rotor, 2 position 6 port，用于SIL-30AC自动进样器 | 4750 | 2 | 个 | 9500 |
| 114 | 理化二室 | 高压阀定子 30A | ★高压阀定子HIGH-PRESSURE VALVE STATOR 30A，用于岛津SIL-30AC自动进样器 | 18460 | 2 | 个 | 36920 |
| 115 | 理化二室 | 针管密封圈 30A (标准） | 针密封NEEDLE SEAL 30A，用于岛津SIL-30AC自动进样器 | 1423 | 2 | 个 | 2846 |
| 116 | 理化二室 | 氮气捕集肼 | 大容量通过捕集阱，1/8英寸，250psig，氮气 | 3705 | 3 | 个 | 11115 |
| 117 | 理化二室 | 氢气捕集阱 | 大容量通过捕集阱，1/8英寸，250psig，氢气 | 3705 | 2 | 个 | 7410 |
| 118 | 理化二室 | 分流平板 2 | 密封垫，带垫圈的超高惰性分流平板，10个/包 | 3800 | 1 | 个 | 3800 |
| 119 | 理化二室 | 内部捕集阱 | 分流出口可更换捕集阱芯，2个/包 | 1710 | 3 | 个 | 5130 |
| 120 | 理化二室 | 气体过滤器套件 | ★3 Filters Kit - 1/8" SS for FID，适配岛津气相色谱仪GC-2030 | 4655 | 2 | 个 | 9310 |
| 121 | 理化二室 | 转子 | ★Rotor HPV SIL 30,Rotor, 2 position 6 port，适配岛津液相SIL-30AC | 5795 | 1 | 个 | 5795 |
| 122 | 理化二室 | 密封针 | ★NEEDLE SEAL 30A，用于SIL-30AC自动进样器 | 1048 | 2 | 个 | 2096 |
| 123 | 理化二室 | 高压阀定子 | ★SIL-30AC 专用 替换标准: 20,000 次进样，HIGH-PRESSURE VALVE STATOR 30A | 12465 | 1 | 个 | 12465 |
| 124 | 理化二室 | 弹簧 1 | ★SPRING SHIMDZ COMPRESSION UF6-4，适配岛津液相SIL-30AC | 38 | 3 | 个 | 114 |
| 125 | 理化二室 | 弹簧 2 | ★2 Nut SPr，适配岛津液相SIL-30AC | 92 | 3 | 个 | 276 |
| 126 | 理化二室 | 质谱调谐液 | ★适配于AB4500 | 9170 | 1 | 个 | 9170 |
| 127 | 理化二室 | 废液过滤器 1 | ★SP-0007A(6个月建议更换） | 283 | 12 | 个 | 3396 |
| 128 | 理化二室 | 废液过滤器 2 | ★SP-0007B(12个月建议更换） | 369 | 12 | 个 | 4428 |
| 129 | 理化二室 | 不锈钢连接管 | ★SUS PIPE ID 0.1X60，使用CTO-20A系列时与色谱柱的连接配管， | 2183 | 2 | 个 | 4366 |
| 130 | 理化二室 | 接头 | 1个装，UHPLC FITTING 2 S / UHPLC | 623 | 4 | 个 | 2492 |
| 131 | 理化二室 | 气体过滤器 | SHC-B1011-S8，Shimadzu 1 Triple for He(GC-MS) Filter Kit - 1/8" SS | 1695 | 6 | 个 | 10170 |
| 132 | 理化二室 | 出口单向阀 2 | ★用于LC-30AD输液单元 | 2328 | 2 | 个 | 4656 |
| 133 | 理化二室 | 机械密封圈 1 | ★用于LC-30AD输液单元（低压） | 1625 | 4 | 个 | 6500 |
| 134 | 理化二室 | 吸滤头 2 | ★用于LC-30AD输液单元 | 552 | 2 | 个 | 1104 |
| 135 | 理化二室 | PEEK针座密封垫 | ★用于SIL-30AC自动进样器 | 1764 | 2 | 个 | 3528 |
| 136 | 理化二室 | 入口单向阀 2 | ★用于LC-40DXS | 2330 | 2 | 个 | 4660 |
| 137 | 理化二室 | 出口单向阀 3 | ★用于LC-40DXS | 2330 | 2 | 个 | 4660 |
| 138 | 理化二室 | 机械密封圈 2 | ★用于LC-40DXS（高压） | 1625 | 2 | 个 | 3250 |
| 139 | 理化二室 | 进样针座密封垫 | ★40CXS | 870 | 2 | 个 | 1740 |
| 140 | 泸州分部 | 气相色谱柱 | ▲HP-5MS UI毛细管柱, 柱长30 m, 内径0.25 mm, 膜厚0.25 μm,，适用于Agilent 气相色谱质谱联用仪7890A-5975C，部件号：19091S-433UI。 | 8000 | 1 | 根 | 8000 |
| 141 | 泸州分部 | 点火线圈 | 适配安捷伦气相色谱仪7890B，部件号：19231-60680 | 1026 | 1 | 根 | 1026 |
| 142 | 泸州分部 | 超惰性不分流衬管 | 部件号：5190-2293，适配于安捷伦气相色谱仪7890B。 | 607 | 1 | 支 | 607 |
| 143 | 泸州分部 | 石墨垫（短） | 货号：5181-3323，适配安捷伦气相色谱仪7890B | 956 | 1 | 包 | 956 |
| 144 | 泸州分部 | 纯水机过滤柱1 | ▲适配密理博纯水机，参考货号：PR0G000T3，或等效柱 | 4999 | 1 | 支 | 4999 |
| 145 | 泸州分部 | 纯水机过滤柱 | ▲适配密理博纯水机，参考货号：QPAK00TEX，或等效柱 | 5130 | 1 | 支 | 5130 |
| 146 | 德阳分部 | 氨基或氨丙基反相液相色谱柱1 | Ultimate XB-NH2，250mm*4.6mm，5um | 3500 | 1 | 支 | 3500 |
| 147 | 德阳分部 | 氨基或氨丙基反相液相色谱柱 | Shim-pack GIST NH2,4.6x250mm，5um | 3500 | 2 | 支 | 7000 |
| 148 | 德阳分部 | 进样针 | 适配北京吉天原子荧光分光光度计AFS-930d，5支/盒 | 200 | 1 | 盒 | 200 |
| 149 | 德阳分部 | 样品管 | 适配北京吉天原子荧光分光光度计AFS-930d160位进样盘，500支/袋,10mL | 300 | 2 | 盒 | 600 |
| 150 | 德阳分部 | ICP 矩管 | 适配等离子发射光谱仪（利曼PRODIGY XP） | 15000 | 1 | 个 | 15000 |

第三包：净化类专用耗材

| 序号 | 需求部门 | 品名（标的名称） | 规格型号及技术要求 | ★限价单价 （元） | 预估需求数量 | 数量单位 | ★单价限价总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化二室 | 高效除脂专用柱 | 硅锆类嵌入骨架结构的无机高效增强除脂材料，对脂类有特异性吸附，兽残渔用麻醉剂、全氟、孔雀石绿等含脂样品检测用。 600 mg, 6 mL,30个/盒 | 2125 | 5 | 盒 | 10625 |
| 2 | 理化二室 | Elut-ENV小柱(聚乙烯二乙烯苯柱） | 固相萃取小柱，填料：聚苯乙烯-二乙烯基苯聚合物，500 mg，6 mL，30/包 | 1976 | 10 | 盒 | 19760 |
| 3 | 理化二室 | MCX固相萃取小柱 3 | 填料为键合磺酸基团的聚苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物，粒径50 μm，孔径80 Å，比表面积800 m2/g ，作用基团：磺酸基团，苯基，乙烯基，吡咯烷酮，500mg/12mL，20支/盒 | 1749 | 10 | 盒 | 17490 |
| 4 | 理化二室 | NH2氨基固相萃取柱6ml | NH2氨基固相萃取柱 500mg，6ml，30支/盒 | 247 | 5 | 盒 | 1235 |
| 5 | 理化二室 | SPE小柱 | ENVI-Carb SPE小柱 500mg，6ml，30支/盒 | 548 | 15 | 盒 | 8220 |
| 6 | 理化二室 | C18固相萃取柱 1 | C18固相萃取柱 2g，12ml，20/pk | 722 | 5 | 盒 | 3610 |
| 7 | 理化二室 | Alumina N中性氧化铝固相萃取柱 | 中性氧化铝固相萃取柱 1g，3ml，50/pk | 618 | 5 | 盒 | 3090 |
| 8 | 理化二室 | C18固相萃取柱 2 | C18固相萃取柱1g，3ml，50/pk | 1064 | 3 | 盒 | 3192 |
| 9 | 理化二室 | C18固相萃取柱 3 | C18固相萃取柱 500mg，3ml，50/pk | 684 | 3 | 盒 | 2052 |
| 10 | 理化二室 | NH2氨基固相萃取柱3ml | NH2氨基固相萃取柱 200mg，3ml，50/pk | 437 | 5 | 盒 | 2185 |
| 11 | 理化二室 | 硅藻土小柱 | 硅藻土小柱填料适用于5009.191 5000mg/30mL; 10/pkg | 295 | 10 | 盒 | 2950 |
| 12 | 理化二室 | 混合型强阴离子交换固相萃取柱 | 混合型强阴离子交换固相萃取柱 500mg/6mL; 30/pkg | 1767 | 8 | 盒 | 14136 |
| 13 | 理化二室 | 强阴离子交换固相萃取柱 | 强阴离子交换固相萃取柱 500mg，3ml，50/pk | 1026 | 3 | 盒 | 3078 |
| 14 | 理化二室 | MAX固相萃取柱 | MAX固相萃取柱 60mg 3ml 50/pk | 827 | 5 | 盒 | 4135 |
| 15 | 理化二室 | C18固相萃取柱 4 | C18固相萃取柱 500mg，6ml，30/pk | 399 | 5 | 盒 | 1995 |
| 16 | 理化二室 | ENVI-18柱 | ENVI™-18 SPE 小柱 2g/12mL, 20支/盒 | 1343 | 10 | 盒 | 13430 |
| 17 | 理化二室 | NH2固相萃取柱 | NH2 3cc /500mg Sorbent per Cartridge, 55 - 105 µm, 50/pk | 1440 | 10 | 盒 | 14400 |
| 18 | 理化二室 | 石墨化碳黑固相萃取柱 | 石墨化碳黑固相萃取小柱 250mg,3mL | 855 | 10 | 盒 | 8550 |
| 19 | 理化二室 | 强阳离子交换萃取柱 | 硅胶基质，苯磺酸官能团，500mg，6mL 30支/盒 | 741 | 10 | 盒 | 7410 |
| 20 | 理化二室 | 季铵盐强阴离子/乙二胺-N-丙基硅烷基化硅胶固相萃取柱 | 季铵盐强阴离子/乙二胺-N-丙基硅烷基化硅胶 250mg/250mg/3mL; 50/pkg | 1387 | 5 | 盒 | 6935 |
| 21 | 理化二室 | WAX固相萃取柱 | WAX弱阴离子交换 SPE 小柱 150mg，6mL 30支/盒 | 411 | 15 | 盒 | 6165 |
| 22 | 理化二室 | MCX固相萃取小柱 1 | MCX SPE 小柱（粒径100μm）混合型强阳离子交换 60mg,3mL 50支/盒 | 515 | 5 | 盒 | 2575 |
| 23 | 理化二室 | 中性氧化铝固相萃取柱 | Alumina-N中性氧化铝 SPE 小柱 500mg,6mL 盒 30支/盒 | 285 | 10 | 盒 | 2850 |
| 24 | 理化二室 | 聚苯乙烯吡咯烷酮聚合物填料固相萃取柱 | 聚苯乙烯吡咯烷酮聚合物填料固相萃取柱500mg/6mL 30支/盒 | 1216 | 10 | 盒 | 12160 |
| 25 | 理化二室 | C18固相萃取柱 5 | C18 SPE 小柱 2g，10mL 20支/盒 | 578 | 5 | 盒 | 2890 |
| 26 | 理化二室 | 苯并芘小柱 | 苯并(a)芘专用 SPE 小柱 500mg,6mL 30支/盒 | 753 | 30 | 盒 | 22590 |
| 27 | 理化二室 | GCB 石墨化碳黑小柱 | Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱 250mg,3mL 50支/盒 | 931 | 5 | 盒 | 4655 |
| 28 | 理化二室 | PCX固相萃取小柱 | MCX SPE 小柱（粒径40μm）混合型强阳离子交换 150mg,6mL 30支/盒 对应pcx | 710 | 5 | 盒 | 3550 |
| 29 | 理化二室 | silica固相萃取小柱 | Si硅胶 SPE 小柱 500mg,3mL 盒 50支/盒 | 276 | 5 | 盒 | 1380 |
| 30 | 理化二室 | WCX固相萃取小柱 | WCX弱阳离子交换 SPE 小柱 200mg,3mL 50支/盒 | 620 | 5 | 盒 | 3100 |
| 31 | 理化二室 | MCX固相萃取小柱 2 | MCX SPE 小柱（粒径100μm）混合型强阳离子交换 500mg,3mL 50支/盒 | 1140 | 5 | 盒 | 5700 |
| 32 | 理化二室 | HLB 固相萃取柱1 | 1、填料：亲水-亲脂平衡的水可浸润性聚合物的反相吸附剂，填料由两种单体按特定比例制成，提供了优异的容量和中性极性钩。 2、使用：无需活化和平衡 3、适用情形:需要针对强极性化合物的超高载量，与基于硅胶的吸附剂相比，极性代谢物如羟基阿特拉津的回收率更高。检测限始终为 100 ng/L 或更低，兼容PH0-14的溶剂 4、规格：孔径 80 Å，粒径60um, 6 cc 真空柱, 每个柱含 500 mg 吸附剂。每盒30支 | 3500 | 6 | 盒 | 21000 |
| 33 | 理化二室 | HLB 固相萃取柱2 | 1、填料：亲水-亲脂平衡的水可浸润性聚合物的反相吸附剂，填料由两种单体按特定比例制成，提供了优异的容量和中性极性钩。 使用：无需活化和平衡 2、适用情形:需要针对强极性化合物的超高载量，与基于硅胶的吸附剂相比，极性代谢物如羟基阿特拉津的回收率更高。检测限始终为 100 ng/L 或更低，兼容PH0-14的溶剂 4、规格：孔径 80 Å，粒径30um, 6 cc 真空柱, 每个柱含200 mg 吸附剂。每盒30支 | 2450 | 6 | 盒 | 14700 |
| 34 | 理化二室 | 阳离子交换固相萃取柱 | 1、填料：正相硅胶-极性表面，用于从非极性溶剂中吸附分析物 2、使用6-10个柱体积的非极性溶剂平衡小柱 3、主要用于从非极性溶剂(如碳氢化合物、氯或氟取代的碳氢化合物或较不极性的酯和醚)中吸附分析物。分析物的保留可通过氢键作用、偶极-偶极相互作用或在水样中通过阳离子交换来实现，适用PH1-8的溶剂。 4、规格：孔径125Å，3 cc 真空滤芯, 每盒500毫克的吸附剂，粒径55-105微米，50/包，可容纳样品体积1.2ml | 1289 | 5 | 盒 | 6445 |
| 35 | 理化二室 | Alumina B Cartridges固相萃取柱 | 1、填料：碱性氧化铝填料，是活性极高的氧化铝，具有碱性表面化学性质。氧化铝表面为极性表面，有助于保留分析物，这种常规相吸附剂的使用方法与二氧化硅类似;但在高pH条件下，它比未官能化二氧化硅略稳定一些。这种碱性氧化铝在水介质中也是低容量离子交换剂。 2、使用6-10个柱体积的非极性溶剂平衡小柱 3、可用于提取磷脂、甾体和儿茶酚胺。该填料不会受到高能放射性的影响，可用于分离放射性化合物。 4、规格：孔径120Å，3 cc 真空滤芯, 每盒500毫克的吸附剂，粒径55-105微米，50/包,可容纳样品体积0.4ml | 1515 | 2 | 盒 | 3030 |
| 36 | 理化二室 | HLB 固相萃取柱3 | 1、填料：亲水-亲脂平衡的水可浸润性聚合物的反相吸附剂，填料由两种单体按特定比例制成，提供了优异的容量和中性极性钩。 2、使用：无需活化和平衡 3、适用情形:需要针对强极性化合物的超高载量，与基于硅胶的吸附剂相比，极性代谢物如羟基阿特拉津的回收率更高。检测限始终为 100 ng/L 或更低，兼容PH1-12的溶剂，可浓缩分析物 4、规格：3 cc 真空柱, 每个柱含 150 mg 吸附剂。每盒100支 | 4306 | 1 | 盒 | 4306 |
| 37 | 理化二室 | HLB 固相萃取柱4 | 1、填料：亲水-亲脂平衡的水可浸润性聚合物的反相吸附剂，填料由两种单体按特定比例制成，提供了优异的容量和中性极性钩。 2、使用：无需活化和平衡 3、适用情形:需要针对强极性化合物的超高载量，与基于硅胶的吸附剂相比，极性代谢物如羟基阿特拉津的回收率更高。检测限始终为 100 ng/L 或更低，兼容PH0-14的溶剂 4、规格：孔径 80 Å，粒径30um, 3 cc 真空柱, 每个柱含 60 mg 吸附剂。每盒100支 | 3886 | 5 | 盒 | 19430 |
| 38 | 理化二室 | QuEChERS萃取盐（果蔬提取盐包） | ★符合：GB23200.121-2026，4g硫酸镁，1g氯化钠，1g柠檬酸钠，0.5g柠檬酸氢二钠，咖啡袋形式；50支/包 | 152 | 200 | 包 | 30400 |
| 39 | 理化二室 | QuEChERS萃取盐（谷物油料坚果茶叶香辛料提取盐包） | ★符合：GB23200.121-2026，6g硫酸镁，1.5g醋酸钠，咖啡袋形式；50支/包 | 143 | 60 | 包 | 8580 |
| 40 | 理化二室 | QuEChERS净化管（浅色素果蔬） | ★符合：GB23200.121-2026，900mg硫酸镁，150mgPSA，15ml净化管；50支/包 | 162 | 130 | 袋 | 21060 |
| 41 | 理化二室 | QuEChERS净化管（深色果蔬） | ★符合：GB23200.121-2026，885mg硫酸镁，150mgPSA，15mgGCB，15ml净化管；50支/包 | 171 | 50 | 包 | 8550 |
| 42 | 理化二室 | QuEChERS净化管（谷物油料坚果） | ★符合：GB23200.121-2026，1200mg硫酸镁，400mgPSA，400mgC18，15ml净化管；50支/包 | 304 | 30 | 包 | 9120 |
| 43 | 理化二室 | QuEChERS净化管（茶叶香辛料） | ★符合：GB23200.121-2026，1200mg硫酸镁，400mgPSA，400mgC18，200mgGCB，15ml净化管；50支/包 | 418 | 30 | 包 | 12540 |
| 44 | 化矿实验室 | 固相萃取苯并芘专用柱 | 500mg/6mL, 30/Pk | 204 | 2 | 盒 | 408 |
| 45 | 泸州分部 | 氨基甲酸乙酯专用SPE小柱 | ▲4000 mg， 12mL/20 pcs | 709 | 1 | 盒 | 709 |

第四包：毒素类试剂耗材

| 序号 | 需求部门 | 品名（标的名称） | 规格型号及技术要求 | ★限价单价 （元） | 预估需求数量 | 数量单位 | ★单价限价总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化二室 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱 | 1.亲和柱的柱容量：≥2200 ng；适用于豆瓣酱、胡椒粉等复杂基质的净化，净化后无杂质，回收率≥90%；抗体甲醇耐受≥30%；抗体乙腈耐受≥10%； ▲2.柱体凝胶高度小于等于5mm（投标人需提供测量图片证明并加盖公章） ▲3.无本底残留（＜0.03ng）（投标人需提供原始谱图并加盖公章） 4.保存有效期：2℃-8℃ ≥18个月 5.可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。（需提供过柱证明材料） 6.可兼容自动化前处理设备，实现自动化处理。 | 1188 | 25 | 盒 | 29700 |
| 2 | 理化二室 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱(B1+B2+G1+G2) | 1.亲和柱的柱容量：≥800 ng；适用于豆瓣酱、胡椒粉等复杂基质的净化，净化后无杂质，回收率≥90%；抗体甲醇耐受≥40%；抗体乙腈耐受≥20%； ▲2.柱体凝胶高度小于等于5mm（投标人需提供测量图片证明并加盖公章） ▲3.无本底残留（＜0.03ng）（投标人需提供原始谱图并加盖公章） 4.保存有效期：2℃-8℃ ≥18个月 5.可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。（需提供过柱证明材料） 6.可兼容自动化前处理设备，实现自动化处理。 | 1188 | 10 | 盒 | 11880 |
| 3 | 理化二室 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 1.亲和柱的柱容量：≥400 ng；适用于豆瓣酱、胡椒粉等复杂基质的净化，净化后无杂质，回收率≥90%；抗体甲醇耐受≥40%；抗体乙腈耐受≥20%； ▲2.柱体凝胶高度小于等于5mm（投标人需提供测量图片证明并加盖公章） ▲3.无本底残留（＜0.03ng）（投标人需提供原始谱图并加盖公章） 4.保存有效期：2℃-8℃ ≥18个月 5.可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。（需提供过柱证明材料） 6.可兼容自动化前处理设备，实现自动化处理。 | 1188 | 45 | 盒 | 53460 |
| 4 | 理化二室 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 1.亲和柱的柱容量：≥200 ng；适用于奶酪等基质的净化，净化后无杂质，回收率≥90%；抗体甲醇耐受≥40%；抗体乙腈耐受≥20%； ▲2.柱体凝胶高度小于等于5mm（投标人需提供测量图片证明并加盖公章） ▲3.无本底残留（＜0.03ng）（投标人需提供原始谱图并加盖公章） 4.保存有效期：2℃-8℃ ≥18个月 5.可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。（需提供过柱证明材料） 6.可兼容自动化前处理设备，实现自动化处理。 | 1188 | 5 | 盒 | 5940 |
| 5 | 理化二室 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 1.亲和柱的柱容量：≥550 ng；适用于辣椒、胡椒粉等复杂基质等的净化，净化后无杂质，回收率≥90%；抗体甲醇耐受≥40%；抗体乙腈耐受≥20%； ▲2.柱体凝胶高度小于等于5mm（投标人需提供测量图片证明并加盖公章） ▲3.无本底残留（＜0.03ng）（投标人需提供原始谱图并加盖公章） 4.保存有效期：2℃-8℃ ≥18个月 5.可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。（需提供过柱证明材料） 6.可兼容自动化前处理设备，实现自动化处理。。 | 1188 | 30 | 盒 | 35640 |
| 6 | 理化二室 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 1.亲和柱的柱容量：≥2000 ng；适用于豆瓣酱等复杂基质等的净化，净化后无杂质，回收率≥90%；抗体甲醇耐受≥40%；抗体乙腈耐受≥20%； ▲2.柱体凝胶高度小于等于5mm（投标人需提供测量图片证明并加盖公章） ▲3.无本底残留（＜0.03ng）（投标人需提供原始谱图并加盖公章） 4.保存有效期：2℃-8℃ ≥18个月 5.可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。（需提供过柱证明材料） 6.可兼容自动化前处理设备，实现自动化处理。 | 1188 | 25 | 盒 | 29700 |
| 7 | 理化二室 | 伏马毒素免疫亲和柱（FB1+FB2+FB3) | 1.亲和柱的柱容量：≥5000 ng；适用于油脂等基质的净化，净化后无杂质，回收率≥90%；抗体甲醇耐受≥30%；抗体乙腈耐受≥10%； ▲2.柱体凝胶高度小于等于5mm（投标人需提供测量图片证明并加盖公章） ▲3.无本底残留（＜0.03ng）（投标人需提供原始谱图并加盖公章） 4.保存有效期：2℃-8℃ ≥18个月 5.可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。（需提供过柱证明材料） 6.可兼容自动化前处理设备，实现自动化处理。 | 1710 | 4 | 盒 | 6840 |
| 8 | 理化二室 | 226净化柱 | 25T 8ml | 1710 | 6 | 盒 | 10260 |
| 9 | 理化二室 | 228净化柱 | 25T 8ml | 1710 | 3 | 盒 | 5130 |
| 10 | 理化二室 | 黄曲霉毒素B1内标 | 1μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为黄曲霉毒素B1的稳定同位素标记类似物，其分子中须含有17个¹³C标记原子。 | 2090 | 8 | 瓶 | 16720 |
| 11 | 理化二室 | 黄曲霉毒素B2内标 | 1μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为黄曲霉毒素B2的稳定同位素标记类似物，其分子中须含有17个¹³C标记原子。 | 1235 | 4 | 瓶 | 4940 |
| 12 | 理化二室 | 黄曲霉毒素G2内标 | 1μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为黄曲霉毒素G2的稳定同位素标记类似物，其分子中须含有17个¹³C标记原子。 | 1235 | 4 | 瓶 | 4940 |
| 13 | 理化二室 | 黄曲霉毒素G1内标 | 1μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为黄曲霉毒素G1的稳定同位素标记类似物，其分子中须含有17个¹³C标记原子。 | 1235 | 4 | 瓶 | 4940 |
| 14 | 理化二室 | 赭曲霉毒素A-内标 | 10μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为赭曲霉毒素A的稳定同位素标记类似物，其分子中须含有20个¹³C标记原子。 | 4275 | 3 | 瓶 | 12825 |
| 15 | 理化二室 | 黄曲霉毒素M1内标 | 0.5μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为黄曲霉毒素M1的稳定同位素标记类似物，其分子中须含有17个¹³C标记原子。 | 2280 | 3 | 瓶 | 6840 |
| 16 | 理化二室 | 展青霉素-内标 | 25μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为展青霉素稳定同位素标记类似物，其分子中须含有7个¹³C标记原子。 | 1710 | 4 | 瓶 | 6840 |
| 17 | 理化二室 | 黄曲霉毒素M1外标 | 0.5μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 143 | 3 | 瓶 | 429 |
| 18 | 理化二室 | 黄曲霉毒素B1外标 | 25μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 152 | 8 | 瓶 | 1216 |
| 19 | 理化二室 | 黄曲霉毒素B2外标 | 25μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 152 | 4 | 瓶 | 608 |
| 20 | 理化二室 | 黄曲霉毒素G2外标 | 25μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 152 | 4 | 瓶 | 608 |
| 21 | 理化二室 | 黄曲霉毒素G1外标 | 25μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 152 | 4 | 瓶 | 608 |
| 22 | 理化二室 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇外标 | 1000μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 428 | 5 | 瓶 | 2140 |
| 23 | 理化二室 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇内标 | 25μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为脱氧雪腐镰刀菌烯醇稳定同位素标记类似物，其分子中须含有15个¹³C标记原子 | 2280 | 2 | 瓶 | 4560 |
| 24 | 理化二室 | 展青霉素外标 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 190 | 3 | 瓶 | 570 |
| 25 | 理化二室 | 赭曲霉毒素A | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 190 | 5 | 瓶 | 950 |
| 26 | 理化二室 | 玉米赤霉烯酮 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 190 | 5 | 瓶 | 950 |
| 27 | 理化二室 | T-2毒素 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 190 | 1 | 瓶 | 190 |
| 28 | 理化二室 | HT-2毒素 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 190 | 1 | 瓶 | 190 |
| 29 | 理化二室 | 伏马毒素B1 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 190 | 3 | 瓶 | 570 |
| 30 | 理化二室 | 伏马毒素B2 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 190 | 3 | 瓶 | 570 |
| 31 | 理化二室 | 伏马毒素B3 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 456 | 3 | 瓶 | 1368 |
| 32 | 理化二室 | 伏马毒素B1 内标 | 25μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为伏马毒素B1稳定同位素标记类似物，其分子中须含有34个¹³C标记原子。 | 2375 | 3 | 瓶 | 7125 |
| 33 | 理化二室 | 伏马毒素B2 内标 | 10μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为伏马毒素B2稳定同位素标记类似物，其分子中须含有34个¹³C标记原子。 | 2375 | 3 | 瓶 | 7125 |
| 34 | 理化二室 | 伏马毒素B3 内标 | 10μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为伏马毒素B3稳定同位素标记类似物，其分子中须含有34个¹³C标记原子。 | 2375 | 3 | 瓶 | 7125 |
| 35 | 理化二室 | T2毒素内标 | 25μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，内标物为T-2毒素稳定同位素标记类似物，其分子中须含有24个¹³C标记原子。 | 5700 | 2 | 瓶 | 11400 |
| 36 | 理化二室 | 腾毒素（Tentoxin）内标 | 内标物为腾毒素稳定同位素标记类似物，其分子中须含有22个¹³C标记原子，5μg/mL，大于1mL，有效期一年以上 | 19000 | 1 |  | 19000 |
| 37 | 理化二室 | 腾毒素(Tentoxin)外标 | 100μg/mL，大于1mL，有效期一年以上，纯度≥99% | 190 | 1 |  | 190 |

★三、服务要求（实质性要求）（第1-4包适用）

（1）中标人按合同交付货物给采购人时，中标人提供的清单内所有的试剂、耗材须在产品有效期（质保期）内，且所供产品剩余有效期（保质期）原则上不得少于标示有效期（保质期）的三分之二。所投商品出现有质量问题（含破损）时，中标人须在2工作日内响应并在7个工作日内完成更换。因特殊原因无法按时更换的，需在保证采购人工作不受影响的情况下，征得采购人同意，双方协商一致后，按照新的预定时间完成更换。

产品需要更换时，如遇到无故拖延更换（超过7个工作日）或者不予响应（超过14天）时，采购人有权退货，并暂停中标人参与采购人本年度及下一年度此类产品的投标资格。

中标产品在其使用全生命周期中，如发现其为假冒产品或进货渠道违反国家相关法律法规的，采购人有权退货，并追究中标人法律责任。

（2）中标人对采购人提出的采购需求，需在 24 小时内响应。中标人所供产品出现质量问题后在接到使用单位服务要求后应在1小时之内作出响应。如果使用单位需要，应在48小时之内派出专业技术人员到使用单位现场调查核实实际情况，同时在 48小时内提供同型号、同规格的货物，其中发生一切费用由中标人承担。

（3）对于需要低温冷藏保存的产品，中标人在运输过程中须采用冷链运输方式。

（4）交货验收前的一切费用（包括包装、运输等）、风险（包括损坏、失效等） 均由中标人承担。

（5）中标人应保证所供货物为品牌制造商原厂生产、原包装、全新未使用过的产品。中标人对所供产品的质量负责并保证能正常运行使用，根据采购人需求， 对采购人使用人员提供必要的技术支持及相应的培训。

（6）中标人所供产品具有合法手续及相关文件。

（7）采购人认为必要时，中标人需提供产品的中文版使用说明书和中文版相关资料。

（8）中标人对于所供产品，因中标人原因，经采购人符合性验收或技术性验收不合格的，根据采购人要求，可无条件为采购人更换或退货，中标人承担全部责任并对存在的问题在7天内给予解决。

（9）中标人对所供产品的使用所需的特殊条件和环境要求等事项事前需向采购人提示、说明。因未提示、说明而造成所供产品不能正常使用，中标人承担责任并给予解决，所产生的费用由中标人承担。

（10）中标人需保证所提供产品配套完整，货到即能正常使用，如发生因配套不完整等因素而造成采购人不能正常使用，中标人应及时给予解决，由此产生的一切费用中标人承担。

（11）中标人须可提供现场技术培训。

（12）交货时采购人有权要求中标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，中标人应提供有效的书面证明材料。如果中标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，中标人要承担商品价值双倍的赔偿； 同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（13）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

★四、商务要求（实质性要求）（第1-4包适用）

1.交货期及地点

1.1交货期：

（1）采购人下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，其它订单的货物应保证1-2周内供货。不能按时供货视为违约，应承担相应的违约责任。

（2）中标人如因特殊原因不能及时向采购人供货，需及时书面通知采购人，并与采购人协商及提出解决方案。 如采购人所需货物在市场上易获得，只是价格有变动，此种情况不按时供货视为违约。

（3）采购过程中以采购人实际需求数量为准，按实际发生数量结算，直至本项目采购预算用完为止。

1.2交货地点:

送至采购人指定地点，原则上货物需送货上楼，但征得需求部门同意的货物也可不送货上楼。

(1)、需求部门为理化一室、理化二室的货物送货地址为：成都市一环路南四段28号实验楼；

(2)、需求部门为化矿实验室的货物送货地址为：成都市武侯区益州大道中段1800号G2成都海关8楼；

(3)、需求部门为德阳分部的货物送货地址为：四川省德阳市旌阳区八角井街道金沙江东路207号9楼海关实验室；

(4)、需求部门为泸州分部的货物送货地址为：泸州市龙马潭区临港大道二段10号海关业务大楼

2.付款方法和条件：

2.1中标人产品到货且经采购人验收合格后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应订单总价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外），采购人在财政资金可以支付且收到发票后10个工作日内向中标人支付该订单货款。

2.2因财政集中支付延误时间不计算在内，中标人提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

注：如因资金支付问题，本批试剂耗材采购费用有可能在年底统一结算，具体以可支付时间为准。

3.履约验收：

3.1履约验收主体：成都海关技术中心

3.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

3.3验收组织方式：自行验收

3.4履约验收程序：一次性验收

3.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

3.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

3.7履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

4.违约责任：除采购人和中标人双方另有约定外，如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人有权要求中标人支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。每出现一次不能按时供货，采购人有权扣除中标人合同金额0.5%的履约保证金作为误期赔偿费。但误期赔偿费的合计最高限额不超过合同总金额的百分之十（10%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权单方面解除合同。

注：1.本章中标注“★”的内容为实质性要求，供应商若不满足则视为无效响应。2.若本章涉及的国家标准有最新，按最新标准执行。3.若采购文件涉及品牌或者供应商，其目的是为了准备清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。