附件：

一、采购内容

本次采购内容为：配件类耗材。

二、采购清单及技术要求

配件类耗材

| 序号 | 需求部门 | 品名（标的名称） | 规格型号及技术要求 | ★限价单价 （元） | 预估需求数量 | 数量单位 | ★单价限价总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化一室 | 双口烧瓶 | 1000mL，$29/32,$24/29，适配于盛泰二氧化硫蒸馏仪 | 120 | 80 | 个 | 9600 |
| 2 | 理化一室 | SOA600冷凝管 | 适配于二氧化硫蒸馏仪SOA600 | 1050 | 6 | 根 | 6300 |
| 3 | 理化一室 | 双层冷凝管 | 适配于盛泰二氧化硫蒸馏仪 | 600 | 6 | 根 | 3600 |
| 4 | 理化一室 | 弯接管 | 107-1RW/107-1P/107S， ★适配于盛泰二氧化硫蒸馏仪 | 45 | 30 | 根 | 1350 |
| 5 | 理化一室 | 蒸馏管 | 耐高温防爆管，500mL， ★适配于凯氏定氮仪K1160、K1140 | 1685 | 20 | 个 | 33700 |
| 6 | 理化一室 | pH电极 | ★适配于自动电位滴定仪（品牌：瑞士万通，型号888Titrando） | 4264 | 1 | 支 | 4264 |
| 7 | 理化一室 | SOA600气液三通 | ★适配于二氧化硫蒸馏仪SOA600 | 270 | 30 | 根 | 8100 |
| 8 | 理化一室 | 密度仪试管盖 | 1000个/盒, ★适配于密度测定仪（品牌：鲁道夫Rudolph，型号A25-400） | 995 | 2 | 包 | 1990 |
| 9 | 理化一室 | 阴离子色谱柱 | 1、10μm 4.1*250mm； ★2、适配于原子荧光形态分析仪（品牌：吉天，型号：SAP-20/AFS-9230） | 5880 | 1 | 个 | 5880 |
| 10 | 理化一室 | 原子荧光进样针 | 1、5支/盒, ★2、适配于原子荧光形态分析仪（品牌：吉天，型号：SAP-20/AFS-9230） | 223 | 1 | 盒 | 223 |
| 11 | 理化一室 | 砷空心阴极灯 | ★适配于原子荧光形态分析仪（品牌：吉天，型号：SAP-20/AFS-9230） | 750 | 1 | 个 | 750 |
| 12 | 理化一室 | 汞空心阴极灯 | ★适配于原子荧光形态分析仪（品牌：吉天，型号：SAP-20/AFS-9230） | 750 | 1 | 个 | 750 |
| 13 | 理化一室 | 钙镁编码多元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 4240 | 1 | 个 | 4240 |
| 14 | 理化一室 | 钾（K）元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 3840 | 1 | 个 | 3840 |
| 15 | 理化一室 | 铬（Cr）元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 3555 | 1 | 个 | 3555 |
| 16 | 理化一室 | 钠（Na）元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 4000 | 1 | 个 | 4000 |
| 17 | 理化一室 | 镉（Cd）元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 3250 | 1 | 个 | 3250 |
| 18 | 理化一室 | 铅（Pb)元素空心阴极灯 | ★适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 3629 | 1 | 个 | 3629 |
| 19 | 理化一室 | 原子吸收进样针 | 1、PSD-120的毛细管组件，5根/包。★2、适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 2625 | 1 | 包 | 2625 |
| 20 | 理化一室 | 原子吸收石墨管 | 1、石墨管，涂层-GTA，10个/盒。 ★2、适配于原子吸收光谱仪（品牌：安捷伦，型号：240FS/240Z） | 4251 | 1 | 盒 | 4251 |
| 21 | 理化一室 | ICP矩管 | ★适配于Varian 720-ES电感耦合等离子体发射光谱仪 | 5650 | 1 | 根 | 5650 |
| 22 | 理化一室 | RSI自动进样针 | ★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 9905 | 1 | 个 | 9905 |
| 23 | 理化一室 | 线圈 | ★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 6702 | 1 | 个 | 6702 |
| 24 | 理化一室 | 截取锥 | ★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 5105 | 1 | 个 | 5105 |
| 25 | 理化一室 | 样品锥 | ★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 6515 | 1 | 个 | 6515 |
| 26 | 理化一室 | 中心管 | ★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 10110 | 1 | 个 | 10110 |
| 27 | 理化一室 | 内标管 | 1、0.38mm，12/pk， 2、★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 1385 | 1 | 包 | 1385 |
| 28 | 理化一室 | ICP-MS 泵油 | 1、PFPE Fomblin Fluid LVO 420, 1L Bottle。 2、★适配于PE NexION 350X电感耦合等离子体质谱仪。 | 15780 | 1 | 瓶 | 15780 |
| 29 | 理化一室 | ICPMS雾化器（石英） | 适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 6829 | 1 | 个 | 6829 |
| 30 | 理化一室 | ICPMS雾化器（耐高盐） | 适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 11660 | 1 | 个 | 11660 |
| 31 | 理化一室 | ICPMS采样锥 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 6949 | 1 | 个 | 6949 |
| 32 | 理化一室 | ICPMS截取锥 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 4427 | 1 | 个 | 4427 |
| 33 | 理化一室 | ICPMS雾化室 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 7026 | 1 | 个 | 7026 |
| 34 | 理化一室 | ICPMS中心管 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 1425 | 1 | 个 | 1425 |
| 35 | 理化一室 | ICPMS进样针 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 2860 | 1 | 个 | 2860 |
| 36 | 理化一室 | ICPMS内标管 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 1530 | 1 | 包 | 1530 |
| 37 | 理化一室 | ICPMS样品管 | ★适配于Agilent 7850电感耦合等离子体质谱仪。 | 880 | 1 | 包 | 880 |
| 38 | 理化二室 | C18色谱柱1 | 十八烷基键合的聚合物包被硅胶色谱柱，孔径100Å，比表面积350 m2/g，1.9um，2.1x100mm，耐受pH范围1-10，端基封尾，键合距离优化技术，载炭量13 %，耐受纯水相 | 5700 | 1 | 根 | 5700 |
| 39 | 理化二室 | C18色谱柱2 | 十八烷基键合的实心核颗粒色谱柱，孔径90Å，比表面积130 m2/g，2.7μm，2.1x100mm，耐受pH范围2-8，端基封尾，载炭量7 % | 6175 | 1 | 根 | 6175 |
| 40 | 理化二室 | C18色谱柱3 | 十八烷基键合的聚合物包被硅胶色谱柱，孔径100Å，比表面积350 m2/g，3um，2.1x150mm，耐受pH范围1-10，端基封尾，载炭量14 % | 4845 | 1 | 根 | 4845 |
| 41 | 理化二室 | C18色谱柱4 | 十八烷基键合的有机杂化硅胶色谱柱，三键键合方式，孔径120Å，比表面积340 m2/g，5um，4.6x250mm，耐受pH范围1-12，端基封尾，载炭量19.5%，耐受纯水相 | 6175 | 1 | 根 | 6175 |
| 42 | 理化二室 | MS色谱柱 | 弱极性，超高惰性柱，聚亚芳基，1,4-二(二甲基)苯基甲基聚硅氧烷，7英寸柱架，-60 ℃≤耐温≤350 ℃。30m× 0.25 mm，0.25µm | 6175 | 1 | 根 | 6175 |
| 43 | 理化二室 | C18色谱柱5 | 十八烷基键合硅胶色谱柱，孔径100Å，比表面积450 m2/g，5um，4.6x150mm，耐受pH范围2-8，端基封尾，载炭量17% | 3325 | 2 | 根 | 6650 |
| 44 | 理化二室 | NH2色谱柱 | 氨基键合硅胶色谱柱，孔径120Å，比表面积300 m2/g，5um，4.6x250mm，耐受pH范围2-8，载炭量4 % | 3325 | 2 | 根 | 6650 |
| 45 | 理化二室 | SCX色谱柱 | 磺酸基键合，孔径300Å，比表面积100 m2/g，5um，3.0x50mm，耐受pH范围2-8 | 3610 | 1 | 根 | 3610 |
| 46 | 理化二室 | 五氟苯基色谱柱 | 2.6 µm F5 100 Å 100 x 2.1 mm 液相柱 | 7125 | 1 | 根 | 7125 |
| 47 | 理化二室 | C18 色谱柱 | 1、十八烷基硅烷键合亚乙基桥杂化颗粒色谱柱、 耐受性强，对于中-高pH、高浓度盐、流动相含有三乙 胺、高柱温等条件，提供更长柱寿命、液相方法开发优选柱，允许筛选宽泛pH条件、对于碱性分析物，使用高pH条件能够获得更好的保留、 分离和载量 2、规格：比表面积185，碳载量18%，柱管和筛板添加高性能表面硬件技术显著减少了不必要的分析物/表面相互作用，粒径1.7um，内径2.1mm,长度150mm，带一个一体式保护柱芯 | 9975 | 1 | 根 | 9975 |
| 48 | 理化二室 | BEH 色谱柱 | 1、酰胺基键合亚乙基桥杂化颗粒色谱柱,设计用于亲水作用色谱保留与分离强极性 分析物，与硅胶氨基柱和硅胶酰胺基柱相比，柱寿命大大增强，糖、糖醇、高极性有机酸、肽、糖肽等分析物HILIC模式 优选柱，对于复杂组分样品，提供与C18正交选择性:如中药/ 天然产物提取物、肽等，键合相稳定抗流失，兼容MS、ELSD与荧光检测器，pH范围:2-11 ，温度上限:90˚C 2、规格：比表面积185，碳载量12%，柱管和筛板添加高性能表面硬件技术显著减少了不必要的分析物/表面相互作用，粒径1.7um，内径2.1mm,长度150mm，带一个一体式保护柱芯 | 9975 | 1 | 根 | 9975 |
| 49 | 理化二室 | BDS C18分析柱 | 250x4.6mm 5um BDS C18 | 6175 | 1 | 根 | 6175 |
| 50 | 理化二室 | 阴离子分析柱1 | ★阴离子分析柱,4X250MM，适配ICS6000离子色谱仪 | 19000 | 1 | 根 | 19000 |
| 51 | 理化二室 | 阴离子保护柱1 | ★阴离子保护柱,4X50MM，适配ICS6000离子色谱仪 | 6650 | 1 | 根 | 6650 |
| 52 | 理化二室 | 阴离子分析柱2 | ★阴离子分析柱,4X250MM，适配ICS6000离子色谱仪 | 19000 | 1 | 根 | 19000 |
| 53 | 理化二室 | 阴离子保护柱2 | ★阴离子保护柱,4X50MM，适配ICS6000离子色谱仪 | 6650 | 1 | 根 | 6650 |
| 54 | 理化二室 | DB-1701色谱柱 | 1.气相色谱柱，中等极性，-20 °C耐温≤280/300 °C，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架. ★2.适配安捷伦6890、7890、8860 和 8890 气相色谱仪 | 6837 | 1 | 根 | 6837 |
| 55 | 理化二室 | C18色谱柱6 | C18,孔径200Å ,允许误差范围±5 Å, 4.6 x 150 mm, 5 µm，封端，耐温≥60 °C，载碳量≥12.9 %，耐压400Bar，★适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 5082 | 1 | 根 | 5082 |
| 56 | 理化二室 | DB-5MS 色谱柱 | 1.气相色谱柱，弱极性，-60 °C≤耐温≤325/350 °C，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架. ★2.适配安捷伦6890、7890、8860 和 8890 气相色谱仪 | 7428 | 1 | 根 | 7428 |
| 57 | 理化二室 | DB-1 色谱柱 | 1.气相色谱柱，弱极性，-60 °C≤耐温≤325/350 °C，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架. ★2.适配安捷伦6890、7890、8860 和 8890 气相色谱仪 | 6584 | 1 | 根 | 6584 |
| 58 | 理化二室 | XDB-C18 色谱柱 | C18，孔径 80Å，允许误差范围±5 Å,4.6 x 250 mm, 5 µm,双封端，耐温≥60 °C，载碳量≥10 %，耐压400 bar，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 6614 | 1 | 根 | 6614 |
| 59 | 理化二室 | EC-C18色谱柱 | C18，孔径120 Å，允许误差范围±5 Å,4.6 x 100 mm, 2.7 µm. 耐温≥ 60 °C，载碳量≥10 %，耐压600Bar，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 7533 | 1 | 根 | 7533 |
| 60 | 理化二室 | C8色谱柱 | 色谱柱C18 孔径 95Å，允许误差范围±5 Å，4.6 × 250 mm, 5 μm,耐压≥400 bar,耐温≥60 °C，双封端，载碳量≥9%，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 6688 | 1 | 根 | 6688 |
| 61 | 理化二室 | SB-C18色谱柱 | 色谱柱C18孔径80 Å，允许误差范围±5 Å， 4.6x250mm，5um,耐压≥ 400 bar,耐温≥90 °C，未封端，载炭量≥10 %，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 6614 | 1 | 根 | 6614 |
| 62 | 理化二室 | 300-SCX色谱柱 | 色谱柱阳离子交换柱孔300 Å，允许误差范围±5 Å， 4.6x150mm，5um,耐压≥ 350 bar,耐温≥80 °C，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 5397 | 1 | 根 | 5397 |
| 63 | 理化二室 | PFP 色谱柱 | 色谱柱PFP 孔径120 Å，允许误差范围±5 Å， 2.1 x 100 mm, 2.7 µm,耐压≥ 600 bar,耐温≥60 °C，封端，载炭量≥5.1 %，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 7533 | 1 | 根 | 7533 |
| 64 | 理化二室 | LC GP-C30色谱柱 | 色谱柱C30 孔径120 Å，允许误差范围±5 Å， 4.6x250mm，3um,耐压≥ 400 bar,耐温≥60 °C，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 6903 | 1 | 根 | 6903 |
| 65 | 理化二室 | PAH 色谱柱 | 色谱柱PAH， 孔径95 Å，允许误差范围±5 Å， 2.1 x 100 mm, 1.8 µm,耐压≥ 600 bar,耐温≥60 °C，伟封端，载炭量≥14 %，适配安捷伦液相色谱仪1260，1100，1200 | 7140 | 1 | 根 | 7140 |
| 66 | 理化二室 | DB-WAXETR色谱柱 | 1.气相色谱柱，强极性，30 °C≤耐温≤40/260 °C，60 m, 0.53 mm, 1.0 µm，7 英寸柱架. 2.适配安捷伦6890、7890、8860 和 8890 气相色谱仪 | 13045 | 1 | 根 | 13045 |
| 67 | 理化二室 | HP-5色谱柱 | 1.气相色谱柱，弱极性，-60 °C≤耐温≤25/350 °C，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架。 2.适配安捷伦6890、7890、8860 和 8890 气相色谱仪 | 6584 | 1 | 根 | 6584 |
| 68 | 理化二室 | 氘灯 1 | 氘灯，带 RFID，用于 DAD/MWD,适用于安捷伦液相色谱仪 G7115A，G1315C/D模块，1260，1200，1100 | 12785 | 1 | 个 | 12785 |
| 69 | 理化二室 | 快速连接接头组件 | 快速连接接头组件，带预先固定的 0.12 x 105 mm 毛细管，快速连接接头，带预先固定的不锈钢毛细管和 接头 | 4022 | 2 | 套 | 8044 |
| 70 | 理化二室 | PTFE滤芯 | ★PTFE 滤芯，5/包. 用于 1290 Infinity 二元泵和所有 1260 Infinity/1200 系列/1100 系列分析泵 | 532 | 3 | 包 | 1596 |
| 71 | 理化二室 | 转子密封垫 | ★用于安捷伦液相设备 G1329B、G1367C、G1367D、G1367E模块 | 6512 | 2 | 个 | 13024 |
| 72 | 理化二室 | 柱塞杆密封圈 | ★用于安捷伦液相色谱仪1100/1200 | 1745 | 2 | 包 | 3490 |
| 73 | 理化二室 | 60CM不锈钢毛细管 | 不锈钢毛细管，0.17 x 600 mm | 525 | 3 | 个 | 1575 |
| 74 | 理化二室 | 在线过滤器组件 | ★在线过滤器组件，用于安捷伦液相色谱仪柱前. 包括 5 个滤盘（内径 4.6 mm，孔径 0.5 µm） | 6435 | 2 | 个 | 12870 |
| 75 | 理化二室 | 9CM不锈钢毛细管 | ★不锈钢毛细管，0.17 x 90 mm，适用于安捷伦液相色谱仪1100/1200/1260 | 868 | 2 | 根 | 1736 |
| 76 | 理化二室 | 入口阀阀芯 | ★主动入口阀阀芯，400 bar 适用于安捷伦仪器 G1310A/G1311A/G1311C/G1312A/G1312C/G1376A/G2226A | 3240 | 2 | 个 | 6480 |
| 77 | 理化二室 | 进样针 1 | ALS 进样针，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包.金标 23-26S 锥形针头微量进样针。 | 3927 | 2 | 盒 | 7854 |
| 78 | 理化二室 | 分流平板 1 | ★分流/不分流进样口密封垫，10/pk，适配于安捷伦气相色谱仪 | 4940 | 1 | 个 | 4940 |
| 79 | 理化二室 | 石墨压环0.4（适用于0.1-0.25mm） | ★密封垫圈，内径 0.4 mm，石墨，适用于 0.05 mm 至 0.25 mm 色谱柱，10/包. 适用于高达 450 °C 的柱温箱温度，适配于安捷伦气相色谱仪 | 503 | 2 | 盒 | 1006 |
| 80 | 理化二室 | 石墨压环0.5（适用于0.32mm） | ★石墨密封垫圈，短型，内径 0.5 mm，适用于 0.32 mm 色谱柱，10/包，适配于安捷伦气相色谱仪 | 740 | 2 | 盒 | 1480 |
| 81 | 理化二室 | 石墨压环0.8（适用于0.45-0.53mm） | ★密封垫圈，内径 0.8 mm，石墨，适用于 0.45 mm 至 0.53 mm 色谱柱，10/包. 适用于高达 450 °C 的 GC 柱温箱温度。适配于安捷伦气相色谱仪 | 503 | 2 | 盒 | 1006 |
| 82 | 理化二室 | 衬管1 | ★单锥，分流，体积870 µL，内径4mm，外径6.25mm，长度78.5 mm鹅颈衬管中的玻璃毛位于中部,适配于安捷伦气相色谱仪 | 518 | 5 | 根 | 2590 |
| 83 | 理化二室 | 液相密封圈 1 | ★PLUNGER SEAL,BACKUP RING GFP / 密封圈，适用于LC-40BX3、40BXR | 950 | 6 | 个 | 5700 |
| 84 | 理化二室 | 液相密封圈 2 | ★机械密封圈PLUNGER SEAL,BACKUP RING UHP，用于LC-30AD输液单元 | 1624 | 4 | 个 | 6496 |
| 85 | 理化二室 | 不锈钢管路 | 不★锈钢管路SUS-PIPE ID0.3X700，用于LC-30AD，从LC-30AD的在线过滤器上连接到混合器的接头及管路 | 2708 | 2 | 个 | 5416 |
| 86 | 理化二室 | 氘灯 2 | ★二极管阵列检测器，PDA,DAD用氘灯，适配于岛津二极管阵列检测器LC-2040C | 5719 | 1 | 个 | 5719 |
| 87 | 理化二室 | 进样针 2 | ★进样针，10uL适用AOC-20i,S-0.63,固定针头 | 687 | 2 | 盒 | 1374 |
| 88 | 理化二室 | 衬管2 | 分流衬管，惰性化处理,内附石英棉，5个/包，用于岛津GCMS-QP2020/ 2020NX | 1425 | 1 | 盒 | 1425 |
| 89 | 理化二室 | 石墨压环0.5 | ★石墨垫0.5，0.10-0.32mm内径毛细柱用，10个/包，用于岛津GC-2030AF/AT/AFT | 627 | 2 | 盒 | 1254 |
| 90 | 理化二室 | 石墨压环0.8 | ★石墨垫0.8，0.45-0.53mm内径毛细柱用，10个/包，用于岛津GC-2010 | 627 | 1 | 盒 | 627 |
| 91 | 理化二室 | 岛津顶空进样针 | Inert Coating Needle id0.6 / 进样针 | 5795 | 2 | 根 | 11590 |
| 92 | 理化二室 | 柱塞密封圈 | ★计量泵柱塞密封垫，用于岛津SIL-20A(C)XR | 1022 | 8 | 个 | 8176 |
| 93 | 理化二室 | DL管 | ★DL组件，用于岛津LCMS-8060 | 7525 | 2 | 个 | 15050 |
| 94 | 理化二室 | 流量阀 | ★流量阀，用于岛津LC-30AD输液单元 | 1846 | 2 | 个 | 3692 |
| 95 | 理化二室 | 喷针 | ★ESI喷针，用于岛津LCMS-8040 | 930 | 2 | 个 | 1860 |
| 96 | 理化二室 | 入口单向阀 1 | ★入口单向阀CV,IN-UHP，用于岛津LC-30AD输液单元 | 2594 | 2 | 个 | 5188 |
| 97 | 理化二室 | 出口单向阀 1 | ★出口单向阀CheckValve,OUT-UHP-F，用于岛津LC-30AD输液单元 | 2388 | 2 | 个 | 4776 |
| 98 | 理化二室 | 吸滤头 1 | ★吸滤头ELEMENT, SUS FILTER，用于岛津LC-10ADvp | 552 | 10 | 个 | 5520 |
| 99 | 理化二室 | APCI喷针 | ★APCI PIPE ASSY(2020)，用于岛津LCMS-2020 APCI离子源 | 789 | 1 | 个 | 789 |
| 100 | 理化二室 | 离子色谱氢氧化钾淋洗液罐 | 最大浓度0.1 至 100 mM，流速0.01-3.00 mL/min.适用于（设备）Integrion、ICS-5000+、ICS-6000 HPIC 系统，压力最大值：34.5 MPa (5000 psi) | 37335 | 1 | 个 | 37335 |
| 101 | 理化二室 | 浅棕色隔垫 | 适配岛津4ml气相进样瓶，浅棕色硅胶隔垫/棕色PTFE，50个/包 | 412 | 4 | 盒 | 1648 |
| 102 | 理化二室 | 胶圈 | ★O型圈O-RING,4D P5X5用于岛津GC-2010 | 68 | 5 | 袋 | 340 |
| 103 | 理化二室 | 灯丝 | ★灯丝FILAMENT D ASSY，用于岛津GCMS-TQ8030/TQ8040 | 2090 | 4 | 个 | 8360 |
| 104 | 理化二室 | 不分流称管 | ★衬管，5个/包，不分流，硅烷化处理，内含石英棉，用于岛津GC-2030AF/AT/AFT | 1805 | 15 | 盒 | 27075 |
| 105 | 理化二室 | 绿色隔垫 | ★进样垫，绿色，低流失，耐受350度，25个/包，用于岛津GC-2010 | 1349 | 5 | 盒 | 6745 |
| 106 | 理化二室 | 石墨垫 | ★石墨压环(0.25mm用)10个/包,用于岛津GCMS-TQ8030 /TQ8040 | 568 | 5 | 盒 | 2840 |
| 107 | 理化二室 | 橡胶接头 | ★橡胶接头，1/16，适配waters ACQUITY UPLC | 484 | 1 | 包 | 484 |
| 108 | 理化二室 | 预加热器 | ★预加热器，适配waters ACQUITY UPLC H-Class | 14140 | 1 | 根 | 14140 |
| 109 | 理化二室 | 镀金压缩螺丝 | ★压缩螺杆, 10-32, SS，10/pk，适配waters ACQUITY UPLC | 2646 | 1 | 包 | 2646 |
| 110 | 理化二室 | 金属接头套装 | ★插芯套装 ¦ 1/16英寸 ID ¦ 两件式，适配waters UPC2, HPLC, UPLC | 922 | 1 | 包 | 922 |
| 111 | 理化二室 | 不锈钢管线 | ★油管组件，喷油器 to CM-A Switch在g 阀门, High Pressure，适配ACQUITY Arc, ACQUITY UPLC H-Class, UPLC Detectors, APC, | 2033 | 2 | 根 | 4066 |
| 112 | 理化二室 | 样品环 50μL | ★定量环SAMPLE LOOP ASSY 5O,用于岛津SIL-30AC自动进样器 | 3381 | 2 | 个 | 6762 |
| 113 | 理化二室 | 高压阀转子 30A | ★高压阀转子 Rotor, 2 position 6 port，用于SIL-30AC自动进样器 | 4750 | 2 | 个 | 9500 |
| 114 | 理化二室 | 高压阀定子 30A | ★高压阀定子HIGH-PRESSURE VALVE STATOR 30A，用于岛津SIL-30AC自动进样器 | 18460 | 2 | 个 | 36920 |
| 115 | 理化二室 | 针管密封圈 30A (标准） | 针密封NEEDLE SEAL 30A，用于岛津SIL-30AC自动进样器 | 1423 | 2 | 个 | 2846 |
| 116 | 理化二室 | 氮气捕集肼 | 大容量通过捕集阱，1/8英寸，250psig，氮气 | 3705 | 3 | 个 | 11115 |
| 117 | 理化二室 | 氢气捕集阱 | 大容量通过捕集阱，1/8英寸，250psig，氢气 | 3705 | 2 | 个 | 7410 |
| 118 | 理化二室 | 分流平板 2 | 密封垫，带垫圈的超高惰性分流平板，10个/包 | 3800 | 1 | 个 | 3800 |
| 119 | 理化二室 | 内部捕集阱 | 分流出口可更换捕集阱芯，2个/包 | 1710 | 3 | 个 | 5130 |
| 120 | 理化二室 | 气体过滤器套件 | ★3 Filters Kit - 1/8" SS for FID，适配岛津气相色谱仪GC-2030 | 4655 | 2 | 个 | 9310 |
| 121 | 理化二室 | 转子 | ★Rotor HPV SIL 30,Rotor, 2 position 6 port，适配岛津液相SIL-30AC | 5795 | 1 | 个 | 5795 |
| 122 | 理化二室 | 密封针 | ★NEEDLE SEAL 30A，用于SIL-30AC自动进样器 | 1048 | 2 | 个 | 2096 |
| 123 | 理化二室 | 高压阀定子 | ★SIL-30AC 专用 替换标准: 20,000 次进样，HIGH-PRESSURE VALVE STATOR 30A | 12465 | 1 | 个 | 12465 |
| 124 | 理化二室 | 弹簧 1 | ★SPRING SHIMDZ COMPRESSION UF6-4，适配岛津液相SIL-30AC | 38 | 3 | 个 | 114 |
| 125 | 理化二室 | 弹簧 2 | ★2 Nut SPr，适配岛津液相SIL-30AC | 92 | 3 | 个 | 276 |
| 126 | 理化二室 | 质谱调谐液 | ★适配于AB4500 | 9170 | 1 | 个 | 9170 |
| 127 | 理化二室 | 废液过滤器 1 | ★SP-0007A(6个月建议更换） | 283 | 12 | 个 | 3396 |
| 128 | 理化二室 | 废液过滤器 2 | ★SP-0007B(12个月建议更换） | 369 | 12 | 个 | 4428 |
| 129 | 理化二室 | 不锈钢连接管 | ★SUS PIPE ID 0.1X60，使用CTO-20A系列时与色谱柱的连接配管， | 2183 | 2 | 个 | 4366 |
| 130 | 理化二室 | 接头 | 1个装，UHPLC FITTING 2 S / UHPLC | 623 | 4 | 个 | 2492 |
| 131 | 理化二室 | 气体过滤器 | SHC-B1011-S8，Shimadzu 1 Triple for He(GC-MS) Filter Kit - 1/8" SS | 1695 | 6 | 个 | 10170 |
| 132 | 理化二室 | 出口单向阀 2 | ★用于LC-30AD输液单元 | 2328 | 2 | 个 | 4656 |
| 133 | 理化二室 | 机械密封圈 1 | ★用于LC-30AD输液单元（低压） | 1625 | 4 | 个 | 6500 |
| 134 | 理化二室 | 吸滤头 2 | ★用于LC-30AD输液单元 | 552 | 2 | 个 | 1104 |
| 135 | 理化二室 | PEEK针座密封垫 | ★用于SIL-30AC自动进样器 | 1764 | 2 | 个 | 3528 |
| 136 | 理化二室 | 入口单向阀 2 | ★用于LC-40DXS | 2330 | 2 | 个 | 4660 |
| 137 | 理化二室 | 出口单向阀 3 | ★用于LC-40DXS | 2330 | 2 | 个 | 4660 |
| 138 | 理化二室 | 机械密封圈 2 | ★用于LC-40DXS（高压） | 1625 | 2 | 个 | 3250 |
| 139 | 理化二室 | 进样针座密封垫 | ★40CXS | 870 | 2 | 个 | 1740 |
| 140 | 泸州分部 | 气相色谱柱 | ▲HP-5MS UI毛细管柱, 柱长30 m, 内径0.25 mm, 膜厚0.25 μm,，适用于Agilent 气相色谱质谱联用仪7890A-5975C，部件号：19091S-433UI。 | 8000 | 1 | 根 | 8000 |
| 141 | 泸州分部 | 点火线圈 | 适配安捷伦气相色谱仪7890B，部件号：19231-60680 | 1026 | 1 | 根 | 1026 |
| 142 | 泸州分部 | 超惰性不分流衬管 | 部件号：5190-2293，适配于安捷伦气相色谱仪7890B。 | 607 | 1 | 支 | 607 |
| 143 | 泸州分部 | 石墨垫（短） | 货号：5181-3323，适配安捷伦气相色谱仪7890B | 956 | 1 | 包 | 956 |
| 144 | 泸州分部 | 纯水机过滤柱1 | ▲适配密理博纯水机，参考货号：PR0G000T3，或等效柱 | 4999 | 1 | 支 | 4999 |
| 145 | 泸州分部 | 纯水机过滤柱 | ▲适配密理博纯水机，参考货号：QPAK00TEX，或等效柱 | 5130 | 1 | 支 | 5130 |
| 146 | 德阳分部 | 氨基或氨丙基反相液相色谱柱1 | Ultimate XB-NH2，250mm*4.6mm，5um | 3500 | 1 | 支 | 3500 |
| 147 | 德阳分部 | 氨基或氨丙基反相液相色谱柱 | Shim-pack GIST NH2,4.6x250mm，5um | 3500 | 2 | 支 | 7000 |
| 148 | 德阳分部 | 进样针 | 适配北京吉天原子荧光分光光度计AFS-930d，5支/盒 | 200 | 1 | 盒 | 200 |
| 149 | 德阳分部 | 样品管 | 适配北京吉天原子荧光分光光度计AFS-930d160位进样盘，500支/袋,10mL | 300 | 2 | 盒 | 600 |
| 150 | 德阳分部 | ICP 矩管 | 适配等离子发射光谱仪（利曼PRODIGY XP） | 15000 | 1 | 个 | 15000 |

★三、服务要求（实质性要求）

（1）中标人按合同交付货物给采购人时，中标人提供的清单内所有的试剂、耗材须在产品有效期（质保期）内，且所供产品剩余有效期（保质期）原则上不得少于标示有效期（保质期）的三分之二。所投商品出现有质量问题（含破损）时，中标人须在2工作日内响应并在7个工作日内完成更换。因特殊原因无法按时更换的，需在保证采购人工作不受影响的情况下，征得采购人同意，双方协商一致后，按照新的预定时间完成更换。

产品需要更换时，如遇到无故拖延更换（超过7个工作日）或者不予响应（超过14天）时，采购人有权退货，并暂停中标人参与采购人本年度及下一年度此类产品的投标资格。

中标产品在其使用全生命周期中，如发现其为假冒产品或进货渠道违反国家相关法律法规的，采购人有权退货，并追究中标人法律责任。

（2）中标人对采购人提出的采购需求，需在 24 小时内响应。中标人所供产品出现质量问题后在接到使用单位服务要求后应在1小时之内作出响应。如果使用单位需要，应在48小时之内派出专业技术人员到使用单位现场调查核实实际情况，同时在 48小时内提供同型号、同规格的货物，其中发生一切费用由中标人承担。

（3）对于需要低温冷藏保存的产品，中标人在运输过程中须采用冷链运输方式。

（4）交货验收前的一切费用（包括包装、运输等）、风险（包括损坏、失效等） 均由中标人承担。

（5）中标人应保证所供货物为品牌制造商原厂生产、原包装、全新未使用过的产品。中标人对所供产品的质量负责并保证能正常运行使用，根据采购人需求， 对采购人使用人员提供必要的技术支持及相应的培训。

（6）中标人所供产品具有合法手续及相关文件。

（7）采购人认为必要时，中标人需提供产品的中文版使用说明书和中文版相关资料。

（8）中标人对于所供产品，因中标人原因，经采购人符合性验收或技术性验收不合格的，根据采购人要求，可无条件为采购人更换或退货，中标人承担全部责任并对存在的问题在7天内给予解决。

（9）中标人对所供产品的使用所需的特殊条件和环境要求等事项事前需向采购人提示、说明。因未提示、说明而造成所供产品不能正常使用，中标人承担责任并给予解决，所产生的费用由中标人承担。

（10）中标人需保证所提供产品配套完整，货到即能正常使用，如发生因配套不完整等因素而造成采购人不能正常使用，中标人应及时给予解决，由此产生的一切费用中标人承担。

（11）中标人须可提供现场技术培训。

（12）交货时采购人有权要求中标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，中标人应提供有效的书面证明材料。如果中标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，中标人要承担商品价值双倍的赔偿； 同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（13）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

★四、商务要求（实质性要求）

1.交货期及地点

1.1交货期：

（1）采购人下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，其它订单的货物应保证1-2周内供货。不能按时供货视为违约，应承担相应的违约责任。

（2）中标人如因特殊原因不能及时向采购人供货，需及时书面通知采购人，并与采购人协商及提出解决方案。 如采购人所需货物在市场上易获得，只是价格有变动，此种情况不按时供货视为违约。

（3）采购过程中以采购人实际需求数量为准，按实际发生数量结算，直至本项目采购预算用完为止。

1.2交货地点:

送至采购人指定地点，原则上货物需送货上楼，但征得需求部门同意的货物也可不送货上楼。

(1)、需求部门为理化一室、理化二室的货物送货地址为：成都市一环路南四段28号实验楼；

(2)、需求部门为德阳分部的货物送货地址为：四川省德阳市旌阳区八角井街道金沙江东路207号9楼海关实验室；

(3)、需求部门为泸州分部的货物送货地址为：泸州市龙马潭区临港大道二段10号海关业务大楼

2.付款方法和条件：

2.1中标人产品到货且经采购人验收合格后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应订单总价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外），采购人在财政资金可以支付且收到发票后10个工作日内向中标人支付该订单货款。

2.2因财政集中支付延误时间不计算在内，中标人提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

注：如因资金支付问题，本批试剂耗材采购费用有可能在年底统一结算，具体以可支付时间为准。

3.履约验收：

3.1履约验收主体：成都海关技术中心

3.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

3.3验收组织方式：自行验收

3.4履约验收程序：一次性验收

3.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

3.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

3.7履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

4.违约责任：除采购人和中标人双方另有约定外，如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人有权要求中标人支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。每出现一次不能按时供货，采购人有权扣除中标人合同金额0.5%的履约保证金作为误期赔偿费。但误期赔偿费的合计最高限额不超过合同总金额的百分之十（10%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权单方面解除合同。

注：1.本章中标注“★”的内容为实质性要求，供应商若不满足则视为无效响应。2.若本章涉及的国家标准有最新，按最新标准执行。3.若采购文件涉及品牌或者供应商，其目的是为了准备清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。