[bookmark: _GoBack]一、采购内容
	序号
	采购内容
	所属行业
	收货地点

	1
	口岸传染病病原体检测试剂
	工业
	成都市简阳市骏业大道与凌腾路交叉口东北100米天府机场海关5楼实验室。联系人：张宁冯，联系方式：18030788165。


二、采购清单
	序号
	标的名称
	★单价限价
	预估数量
	单位
	备注

	
	
	（元）
	
	
	

	1
	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A
	/
	9500
	份
	药械平台已挂网

	2
	猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）A
	5.5
	9500
	份
	

	3
	多重鼠类携带病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	55
	72
	份
	

	4
	多重虫媒病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	88
	7000
	份
	核心产品

	5
	多重呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	154
	2625
	份
	核心产品

	6
	5种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	55
	5000
	份
	

	7
	12种腹泻病原体检测试剂盒（荧光PCR法）
	132
	750
	份
	

	8
	核酸提取及纯化试剂
	1.9
	50000
	份
	

	9
	核酸提取及纯化试剂（提血）
	5
	8000
	份
	

	10
	登革病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）A
	44
	200
	份
	

	11
	疟原虫分型核酸测定试剂（荧光PCR法）A
	44
	400
	份
	

	12
	肾综合征汉坦病毒Ⅰ、Ⅱ分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	22
	100
	份
	

	13
	伯氏疏螺旋体体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	45
	100
	份
	

	14
	高危型人乳头瘤病毒（HPV）分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	/
	480
	份
	药械平台已挂网

	15
	1，2，3型脊髓灰质炎核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	33
	50
	份
	

	16
	甲型流感H5/H7/H9亚型联合试剂盒（荧光PCR法）
	33
	25
	份
	

	17
	H5N1亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	22
	25
	份
	

	18
	H7N9亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	22
	25
	份
	

	19
	H3N8亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	22
	25
	份
	

	20
	霍乱弧菌CTX基因、01群、0139群核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	36
	50
	份
	

	21
	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	/
	50
	份
	药械平台已挂网

	22
	病原生物核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	11
	10000
	份
	

	23
	MIC tubes and caps  延长件 
	1
	124800
	份
	

	24
	Opentrons 300ul Tips Racks and refills
	1
	76800
	份
	

	25
	核酸提取及纯化试剂
	2
	9600
	份
	

	26
	血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒
	8.6
	100
	份
	

	27
	T5 Direct PCR Kit (Animal Tissue)
	7.5
	200
	份
	

	28
	动物组织/细胞RNA提取试剂盒
	24
	100
	份
	

	29
	病毒基因组DNA/RNA快速提取试剂盒（离心柱法）
	6
	100
	份
	

	30
	乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	/
	1200
	份
	药械平台已挂网

	31
	梅毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	20
	375
	份
	

	32
	丙型肝炎病毒核酸检测试剂（荧光 PCR 法）
	11
	100
	份
	

	33
	猴痘病毒核酸质控
	3000
	1
	盒
	

	34
	甲流病毒核酸质控
	2500
	1
	盒
	

	35
	乙流病毒核酸质控
	2500
	1
	盒
	

	36
	新冠病毒核酸质控
	4000
	10
	盒
	

	37
	禽流感病毒核酸质控
	2600
	1
	盒
	

	38
	登革病毒核酸质控
	2750
	1
	盒
	

	39
	基孔病毒核酸质控
	2200
	1
	盒
	

	40
	寨卡病毒核酸质控
	2500
	1
	盒
	

	41
	轮状病毒核酸质控
	2500
	1
	盒
	

	42
	诺如病毒核酸质控
	2500
	1
	盒
	

	43
	病原生物核酸质控
	3000
	20
	盒
	

	44
	一次性磁棒套
	1920
	4
	箱
	

	45
	0.2mLPCR薄壁管（八排）
	593
	1
	箱
	

	46
	0.2mLPCR薄壁管（平盖）
	231
	1
	箱
	

	47
	小鼠肝炎病毒（MHV）质控品
	3600
	2
	管
	

	48
	小鼠肝炎病毒（MHV）E基因核酸检测试剂盒
	24
	1300
	份
	

	49
	深孔板
	15
	100
	块
	

	50
	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）B
	/
	960
	份
	药械平台已挂网

	51
	猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B
	/
	24
	份
	药械平台已挂网

	52
	禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B
	15
	25
	份
	

	53
	登革病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B
	60
	125
	份
	

	54
	疟原虫病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B
	60
	700
	份
	

	55
	H7N9亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法）B
	50
	25
	份
	

	56
	禽流感H5亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	50
	25
	份
	

	57
	禽流感H7亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	50
	25
	份
	

	58
	禽流感H9亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	50
	25
	份
	

	59
	H5N1亚型禽流感试剂检测试剂盒（荧光PCR法）B
	50
	25
	份
	

	60
	霍乱弧菌分型及 CTX基因四通道核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	96
	25
	份
	

	61
	病原生物核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	15
	1000
	份
	

	62
	HIV阳性质控品
	80
	25
	管
	

	63
	HIV阴性质控品
	25
	25
	管
	

	64
	污水磁珠富集提取试剂盒
	230
	800
	份
	

	65
	拉沙病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	11
	6000
	份
	

	66
	埃博拉病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	11
	6000
	份
	

	67
	马尔堡病毒核酸检测试剂盒（（荧光PCR法）
	11
	6000
	份
	


三、技术要求
1.规格型号及技术要求中未明确要求提供证明材料的，投标时可不用提供证明材料，投标人只需应答即可。
★2.项目清单中属于挂网产品的，投标人所提供产品必须为“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”挂网产品（需在开标一览表以及分项报价明细表中提供挂网流水号）。
★3.投标人需具有配送资格。（提供四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统截图并加盖公章）
口岸传染病病原体检测试剂
	序号
	标的名称
	规格型号及技术要求

	1
	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A
	1、规格：50人份/盒；多重荧光 PCR 检测技术，单管人份可同时实现对 ORF1ab 基因、N 基因、 E 基因及内标的检测；荧光通道选择：选用 FAM（检测 ORF1ab）、HEX/VIC（检测 N 基因）、TEXAS RED（检测 E 基因）、Cy5（检测内标）；最低检测限≤ 200copies/mL；
★2、适配仪器：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件。

	2
	猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）A
	1、规格：50人份/盒；多重荧光PCR检测技术，可同时实现对猴痘特异性基因和人内源性基因的检测。涵盖猴痘病毒的两个分支（CladeI和CladeII），并包括CladeI b（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）；PCR扩增时间：按试剂说明书程序设置小于等于40分钟；最低检测限≤ 200copies/mL；
★2、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件。

	3
	多重鼠类携带病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；多重荧光PCR检测技术，可同时实现对鼠疫杆菌、汉坦病毒 I、II 型、伯氏疏螺旋体、致病性钩端螺旋体、立克次体等鼠类相关的等至少5种项目的检测；最低检测限≤ 1000copies/mL；
▲2、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件。

	4
	多重虫媒病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；多重荧光PCR检测技术，可同时实现对登革、黄热、基孔、寨卡、疟原虫、乙型脑炎、西尼罗、裂谷热病毒等媒介相关的等至少8种项目的检测；最低检测限≤ 1000copies/mL；
★2、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件。

	5
	多重呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；对人口咽拭子、鼻咽拭子等样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）等至少14种呼吸道感染病进行检测；
使用内源性内标对样本的采集、提取、扩增进行监测（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）；最低检测限≤ 1000copies/mL；
★2、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件。

	6
	5种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；对人口咽拭子、鼻咽拭子等样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）、禽流感通用病毒（AI）等至少5种呼吸道感染病进行检测；使用内源性内标对样本的采集、提取、扩增进行监测（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）；最低检测限≤ 1000copies/mL；
★2、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件。

	7
	12种腹泻病原体检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；多重荧光PCR检测技术，可同时实现对检测粪便样本中的轮状病毒（分为A组、B组、C组）、诺如病毒（基因型1型和2型）、沙门氏菌、志贺氏菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、大肠杆菌、阿米巴、贾第鞭毛和隐孢子虫等至少12种腹泻相关病原体的检测；最低检测限≤ 1000copies/mL；
★4、适配仪器：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件。

	8
	核酸提取及纯化试剂
	1、规格：120人份/盒；可从血清、血浆、鼻咽拭子中提取病毒病原体核酸（RNA和DNA共提取）;试剂盒提取时间小于等于10min；
▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备。（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

	9
	核酸提取及纯化试剂（提血）
	1、规格：120人份/盒；可从全血中提取病毒病原体核酸（RNA和DNA共提取）；试剂盒提取时间小于等于30min；
▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备。（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

	10
	登革病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）A
	规格：25人份/盒；对样本中登革热病毒Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型进行荧光 PCR 分型检测;适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤ 1000copies/mL。

	11
	疟原虫分型核酸测定试剂（荧光PCR法）A
	规格：25人份/盒；可用于对间日、恶性、卵形、三日疟原虫的分型检测；适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤ 1000copies/mL。

	12
	肾综合征汉坦病毒Ⅰ、Ⅱ分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	规格：25人份/盒；对肾综合症流行性出血热病毒的特异性RNA 核酸片段进行分型检测;适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤1000copies/mL。

	13
	伯氏疏螺旋体体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	规格：25人份/盒；对样本中伯氏疏螺旋体的三种致病的基因群（B.burgdorferi sensu stricto, B. garinii 和 B.afzelii）的特异性 DNA 核酸片段进行检测;试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）;适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤1000copies/mL。

	14
	高危型人乳头瘤病毒（HPV）分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：24人份/盒；对HPV15种高危型的特异性DNA核酸片段进行分型定性检测；适配仪器：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤1000copies/mL。
▲2、检测原理：荧光PCR检测技术，可同时实现对15种高危型别和内源性内标的检测，一次实验可检测大于等于22个样本。

	15
	1，2，3型脊髓灰质炎核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；对1，2，3型脊髓灰质炎病毒RNA进行定量检测；适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤1000copies/mL。

	16
	甲型流感H5/H7/H9亚型联合试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；对人口咽拭子、鼻拭子以及环境样本中甲型流感病毒H5/H7/H9 亚型基因的特异性 RNA 核酸片段分别进行荧光 PCR 定性检测；适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；单管三通道检测；最低检测限≤1000copies/mL。                                       

	17
	H5N1亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；对禽流感病毒H5N1亚型核酸的定性检测；适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤1000copies/mL。

	18
	H7N9亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；对人口咽拭子、鼻拭子以及痰液中禽流感病毒 H7N9 亚型的 H7 基因和 N9 基因的特异性 RNA 核酸片段分别进行荧光 PCR 定性检测;适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；单管双通道检测；最低检测限≤1000copies/mL。

	19
	H3N8亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；对禽流感病毒H3N8亚型核酸的定性检测；适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤1000copies/mL。

	20
	霍乱弧菌CTX基因、01群、0139群核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；可用于对霍乱弧菌CTX基因/O1群/O139群的检测；试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）最低检测限≤1000copies/mL
▲2、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

	21
	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；本试剂盒用于对样本中的结核杆菌酸片段进行荧光PCR的定性检测；试剂盒组成：含革兰氏阳性菌核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤1000copies/mL。

	22
	病原生物核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	▲1、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；
2、规格：25人份/盒；单重检测病原体检测，包含呼吸道、消化道、病媒生物、其他方式传播传染病。检测项目包含但不限于尼帕、炭疽杆菌、天花、SARS、基孔肯雅、黄热、寨卡、乙型脑炎、西尼罗、裂谷热、拉沙热、委内瑞拉马脑炎、克里米亚刚果出血热、MERS、森林脑炎、大肠杆菌、脑膜炎双球菌、麻疹、鼠疫杆菌、钩端螺旋体、立克次体、马亚罗、回归热螺旋体、利什曼原虫、血吸虫、丝虫、奥罗普切、肺炎克雷伯、A组链球菌、百日咳、白喉杆菌、人偏肺、呼吸道合胞、甲型流感病毒H1N1、甲型流感病毒H3N2、禽流感、甲型流感、乙型流感、柯萨奇病毒、人感染新亚型流感、流行性腮腺炎、博卡、水痘、副流感、肺炎衣原体、肺炎链球菌、呼吸道腺病毒、单核细胞增生李斯特菌、流行性出血热、脊髓灰质炎、伤寒、副伤寒、副溶血、肠出血性大肠杆菌、肠道通用、甲型肝炎、戊型肝炎、致病性大肠杆菌、锥虫（布氏、克氏、美洲、非洲）、Q热、马亚罗、淋病、恙虫病、布鲁氏、巴尔通体、琅琊病毒、亨德拉病毒、嗜吞噬细胞无形体、鹦鹉热、白蛉热等；最低检测限≤1000copies/mL。
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	MIC tubes and caps  延长件 
	1、规格：960人份/盒；
▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）
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	Opentrons 300ul Tips Racks and refills
	1、规格：96人份/盒；
▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）
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	核酸提取及纯化试剂
	1、样本类型：血清、血浆、鼻咽拭子、细胞保存液、组织液、尿液和分泌物等液体样本；精密度：提取200IU/mL DNA或500IU/mL RNA病毒核酸载量样品，Ct值变异系数≤5%；提取总时长≤20min；可根据采购人实际使用过程中的要求提供小规格的产品；
★2、适配仪器：苏州新波Chemagic 360、赛默飞核酸提取仪。
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	血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒
	1、适用于从不同的样本中快速纯化总DNA（如，基因组、线粒体和病原体等），包括新鲜或冷冻的昆虫组织、人血液或者细菌等；提取方法：离心柱法；纯化过程不需要苯酚或氯仿抽提，仅涉及少量手工步骤；试剂盒含蛋白酶k，组织充分裂解。
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	T5 Direct PCR Kit (Animal Tissue)
	裂解速率≤10min；扩增速率≥10s/kb；核酸提取过程的回收率≥5%；专为动物组织、细胞等样品直接扩增设计：可用于动物基因敲除分析、转基因检测等鉴定型实验。
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	动物组织/细胞RNA提取试剂盒
	适用于从多种生物样品中提取RNA，包括动物、昆虫、细胞等；制备时间≤50分钟；硅胶柱膜法原理；纯化灵敏度高，含有carrier RNA组分；提取的RNA无DNA和蛋白污染，利于下游实验的分析。
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	病毒基因组DNA/RNA快速提取试剂盒（离心柱法）
	适用于手工提取从多种生物样品中提取RNA或DNA，包括动物、昆虫、细胞等；制备时间≤50分钟；硅胶柱膜法原理；纯化灵敏度高，含有carrier RNA组分。提取的RNA无DNA和蛋白污染，利于下游实验的分析。
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	乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	规格：20人份/盒；PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。

	31
	梅毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。
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	丙型肝炎病毒核酸检测试剂（荧光 PCR 法）
	规格：25人份/盒；PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。
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	猴痘病毒核酸质控
	产品组成：猴痘病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
包装规格：0.5mL/管浓度范围≥1×104稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中；可稳定24个月。
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	甲流病毒核酸质控
	产品组成：甲型流感假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：0.5mL/管；浓度范围≥1×104；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。
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	乙流病毒核酸质控
	产品组成：乙型流感假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：0.5mL/管；浓度范围≥1×104；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。
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	新冠病毒核酸质控
	产品组成：新型冠状病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：0.5mL/管；浓度范围≥1×104；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。
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	禽流感病毒核酸质控
	产品组成：禽流感假病毒H5/H7/H9亚型培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：0.5mL/管；浓度范围≥1×104；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。
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	登革病毒核酸质控
	产品组成：登革热假病毒1型/2型/3型/4型培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：0.5mL/管；浓度范围≥1×104；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。
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	基孔病毒核酸质控
	产品组成：基孔肯亚假病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：0.5mL/管；浓度范围≥1×104；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。
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	寨卡病毒核酸质控
	产品组成：寨卡假病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：0.5mL/管；浓度范围≥1×104；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24月。
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	轮状病毒核酸质控
	产品组成：RTA假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：0.5mL/管；浓度范围≥1×104；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。
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	诺如病毒核酸质控
	产品组成：诺如假病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：0.5mL/管；浓度范围≥1×104；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。
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	病原生物核酸质控
	产品组成：假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：0.5mL/管；浓度范围≥1×104；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。

	44
	一次性磁棒套
	由医疗级聚丙烯（PP）制成；无RNA/DNA酶污染，无热原；可高压灭菌，121℃30min不变形；套管长度不小于43.35mm，孔径不大于1.9 mm。
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	0.2mLPCR薄壁管（八排）
	规格：125根/包，10包/箱；不含RNase/DNase，无热原；适配八联管盖；透明管。
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	0.2mLPCR薄壁管（平盖）
	规格：125根/包，10包/箱；不含RNase/DNase，无热原；适配八联管；透明管盖。
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	小鼠肝炎病毒（MHV）质控品
	产品组成：假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；包装规格：1mL/管；浓度范围≥1×107；稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月
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	小鼠肝炎病毒（MHV）E基因核酸检测试剂盒
	1、针对小鼠肝炎病毒（MHV）E基因保守序列进行靶标特异性引物和探针的设计；最低检出限≤500 copies/mL；
▲2、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪。
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	深孔板
	1、适用于大多数有机溶液，酸性和碱性溶液的储存；适用于8条磁棒套，24孔磁棒套 96孔磁棒套；可121℃，30min高压灭菌；板底部和侧壁的厚度均匀，孔板的上部平坦均匀，方便密封；A~H的字母识别和1~12的数字识别有助于找到样本；不含RNase/DNase，无热原；
▲2、适配chemagic 360核酸提取仪。
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	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）B
	规格： 96人份/盒；原理：PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；
内标：RNase P内源性内标基因设计；防污体系：UDG酶和dUTP防污染系统；最低检出限≤200 copies/mL；高效酶系：热启动Taq抗体酶和C-MMLV酶；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪。
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	猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B
	规格：24人份/盒；防污染体系：UDG酶和dUTP防污染系统；高效酶系：热启动Taq抗体、Taq酶；内标设置：内源性内标设计；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200 copies/mL。
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	禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B
	规格：25人份/盒；PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。
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	登革病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B
	规格：25人份/盒；PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；人份体系无需配置，直接分装20μL到八连管；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。
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	疟原虫病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B
	规格：25人份/盒；PCR-荧光探针法，检测疟原虫DNA；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。
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	H7N9亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法）B
	规格：25人份/盒；检测样本中禽流感病毒 H7，N9亚型；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。

	56
	禽流感H5亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。
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	禽流感H7亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。
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	禽流感H9亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。
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	H5N1亚型禽流感试剂检测试剂盒（荧光PCR法）B
	规格：25人份/盒；PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。
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	霍乱弧菌分型及 CTX基因四通道核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	规格：25人份/盒；PCR-荧光探针法；适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；最低检出限≤200copies/mL。
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	病原生物核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）B
	1、规格：25人份/盒；检测原理：单重荧光PCR检测技术，检测项目包含但不限于（登革、基孔肯雅热、寨卡、黄热、乙型脑炎、疟原虫、西尼罗、裂谷热、鼠疫杆菌、钩端螺旋体、伯氏疏螺旋体、立克次体、汉滩、汉诚、天花、脊髓灰质炎、SARS病毒、炭疽杆菌、马尔堡、拉沙、MERS、森林脑炎、大肠杆菌）等任意一种病原体的检测；最低检测限≤ 1000copies/mL；
★2、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件。

	62
	HIV阳性质控品
	包装规格：0.5mL/管；适用于HIV胶体金检测试剂
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	HIV阴性质控品
	包装规格：1mL/管；适用于HIV胶体金检测试剂
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	污水磁珠富集提取试剂盒
	1、 具有抗高抑制污水特性磁珠，且配备核酸净化模块;适用于航空器、城市污水处理厂等复杂污水样本，以及其它高抑制复杂污水样本;富集产物在程序结束后自动收集于独立的离心管中，可直接用作后续实时荧光PCR及测序等的反应模板;包装规格:24次/盒;可提供适配试剂盒的数据分析软件:可提供试剂盒相应的数据分析，数据分析软件须内置标准化病原体载量模型，具有校正定量结果偏差、标准化样本人群基数统计、校正污水厂监测样本数据、动态预警功能；(提供说明书扫描件和反应完成截图证明，加盖供应商章)
2、 ▲试剂盒至少匹配未名环诊污水前处理设备。
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	拉沙病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR 法）   
	规格：25人份/盒；通过对血清、体液、粪便或尿液样品中拉沙病毒的特异性RNA核酸片段进行检测；适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。
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	埃博拉病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）    
	规格：25人份/盒；通过对全血、血清和血浆样品中埃博拉病毒的特异性RNA核酸片段进行检测；适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤1000copies/mL。
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	马尔堡病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）    
	规格：25人份/盒；通过对全血、血清和血浆样品中马尔堡病毒的特异性RNA核酸片段进行检测；适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；最低检测限≤1000copies/mL。



四、服务要求（实质性要求）
（1）中标人按合同交付货物给采购人时，所投商品出现有质量问题（含破损）时，中标人须在2工作日内响应并在7个工作日内完成更换。因特殊原因无法按时更换的，需在保证采购人工作不受影响的情况下，征得采购人同意，双方协商一致后，按照新的预定时间完成更换。 要求到货时，产品剩余有效期不少于包装有效期的1/2，且临期（三个月）可退换。
产品需要更换时，如遇到无故拖延更换（超过7个工作日）或者不予响应（超过14天）时，采购人有权退货。
中标产品在其使用全生命周期中，如发现其为假冒产品或进货渠道违反国家相关法律法规的，采购人有权退货，并追究中标人法律责任。
（2）中标人对采购人提出的采购需求，需在 24 小时内响应。中标人所供产品出现质量问题后在接到使用单位服务要求后应在1小时之内作出响应。如果使用单位需要，应在48小时之内派出专业技术人员到使用单位现场调查核实实际情况，同时在 48小时内提供同型号、同规格的货物，其中发生一切费用由中标人承担。
（3）对于需要低温冷藏保存的产品，中标人在运输过程中须采用冷链运输方式。 
（4）交货验收前的一切费用（包括包装、运输等）、风险（包括损坏、失效等） 均由中标人承担。 
（5）中标人应保证所供货物为品牌制造商原厂生产、原包装、全新未使用过的产品。中标人对所供产品的质量负责并保证能正常运行使用，根据采购人需求， 对采购人使用人员提供必要的技术支持及相应的培训。
（6）中标人所供产品具有合法手续及相关文件。 
（7）采购人认为必要时，中标人需提供产品的中文版使用说明书和中文版相关资料。
（8）中标人对于所供产品，因中标人原因，经采购人符合性验收或技术性验收不合格的，根据采购人要求，可无条件为采购人更换或退货，中标人承担全部责任并对存在的问题在7天内给予解决。
（9）中标人对所供产品的使用所需的特殊条件和环境要求等事项事前需向采购人提示、说明。因未提示、说明而造成所供产品不能正常使用，中标人承担责任并给予解决，所产生的费用由中标人承担。 
（10）中标人需保证所提供产品配套完整，货到即能正常使用，如发生因配套不完整等因素而造成采购人不能正常使用，中标人应及时给予解决，由此产生的一切费用中标人承担。 
（11）中标人须提供现场技术培训。 
（12）交货时采购人有权要求中标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，中标人应提供有效的书面证明材料。如果中标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，中标人要承担商品价值双倍的赔偿； 同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。 
（13）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。
（14）报价方式：
不属于挂网产品的：投标人须对所投包内所有品目进行统一下浮率报价，要求在单价限价的基础上按每个品目的 “单位”报下浮率（每个品目报价应列明品牌、规格型号），包装规格有差异的， 应折合成本包中给出的包装规格进行下浮率报价。（如：快测序反应通用试剂盒，计量单位：套，所报单价，即：（1-下浮率）×单价限价为一瓶的价格。）
属于挂网产品的：投标人无须报价，在《开标一览表》和《分项报价明细表》中承诺按“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”中“我省最高参考价”、“联动参考价”、“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”三者价格中最低的价格执行即可。
在合同履约期间纳入挂网产品的按“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”中“我省最高参考价”、“联动参考价”、“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”三者价格中最低的价格执行。
★五、商务要求（实质性要求）
1.交货期及地点
交货期：
（1）采购人下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，其它订单的货物应保证1-2周内供货。不能按时供货视为违约，应承担相应的违约责任。
（2）中标人如因特殊原因不能及时向采购人供货，需及时书面通知采购人，并与采购人协商及提出解决方案。 如采购人所需货物在市场上易获得，只是价格有变动，此种情况不按时供货视为违约。
（3）采购过程中以采购人实际需求数量为准，按实际发生数量结算，直至本项目采购预算用完为止。
交货地点:
四川省成都市武侯区桐梓林北路1号。成都市简阳市骏业大道与凌腾路交叉口东北100米天府机场海关5楼实验室。送至采购人指定地点，原则上货物需送货上楼，但征得需求部门同意的货物也可不送货上楼。
2.付款方法和条件：
中标人产品到货且经采购人验收合格后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应订单总价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外），采购人在财政资金可以支付且收到发票后10个工作日内向中标人支付该订单货款。
因财政集中支付延误时间不计算在内，中标人提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。注：如因资金支付问题，本批试剂耗材采购费用有可能在年底统一结算，具体以可支付时间为准。
3.履约验收：
履约验收主体：四川国际旅行卫生保健中心(成都海关口岸门诊部)
履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收
验收组织方式：自行验收
履约验收程序：分批次验收
技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。
商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。
履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
4.违约责任：
除采购人和中标人双方另有约定外，如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人有权要求中标人支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。每出现一次不能按时供货，采购人有权扣除中标人合同金额0.5%的履约保证金作为误期赔偿费。但误期赔偿费的合计最高限额不超过合同总金额的百分之十（10%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权单方面解除合同。
注：1.本章中标注“★”的内容为实质性要求，供应商若不满足则视为无效响应。2.若本章涉及的国家标准有最新，按最新标准执行。3.若采购文件涉及品牌或者供应商，其目的是为了准备清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。
